## Sheet1
安全阀采购明细
序号 | 所在车间 | 装置 | 安全阀编号 | 安全阀形式 | 公称通径 | 公称压力 | 型号、规格 | 工作介质 | 工作温度℃ | 工作压力(Mpa) | 要求整定压力(Mpa) | 实际整定压力 | 密封试验压力 | 安装部位
| 精化一车间 | 硫脲装置 | YF12AQF120 | 弹簧全启封闭式 | DN32 | 1.2 | A28HP-16T | 空气 | ≦200℃ | 0.8 | 0.85 | 1.05 |  | 空压机M2002B内附带
12 | 精化一车间 | 1#冷冻站 | PSV-E2008A | 弹簧式 | 25 | 4 | A42Y-40 | R22 | ≦200℃ | 1.0-1.5 | 2.0 | 1.93 | 1.81 | 蒸发冷却器E2008A
13 | 精化一车间 | 1#冷冻站 | PSV-E2008B | 弹簧式 | 25 | 4 | A42Y-40 | R22 | ≦200℃ | 1.0-1.5 | 2.0 | 1.98 | 1.9 | 蒸发冷却器E2008B
19 | 精化一车间 | 硫脲装置 |  | 弹簧全启封闭式 | DN25 | 1.6 | HPb59-1 | R22/R134 | ≦200℃ | 1.5Mpa | 1.9Mpa | 1.871 | 1.7914Mpa | 储液罐V2004A顶部
20 | 精化一车间 | 硫脲装置 |  | 弹簧全启封闭式 | DN25 | 1.6 | HPb59-1 | R22/R134 | ≦200℃ | 1.5Mpa | 1.9Mpa | 1.9489 | 1.7278Mpa | 储液罐V2004B顶部
序号 | 装置 | 安全阀形式 | 公称通径 | 型号、规格 | 工作介质 | 安装部位 | 出厂日期 | 整定压力 | 工作压力 | 密封试验压力 | 下次校验时间 | 制造厂家 | 有无根部阀 | 有无根部阀铅封
21 | 制酸装置 | 弹簧全启封闭式 | DN25 | / | 水、磷酸三钠 | 加药泵出口 | 2016-02-12 | 6.8Mpa | 6.5Mpa |  | 2018-03-11 | 北京航天石化技术装备工程公司 | 有 | 有