如何使用水质硬度测试条

如何使用水质硬度测试条（图示）：

- 首先将自己需要的水质硬度测试条从铝制的试管中取出，然后盖紧试管盖，以免遭受其他环境和掉落地上的不必要污染；

- 将测试条的反应区域浸入待测溶液中1 秒钟，取出测试条，甩掉上面多余的水份；

- 1 分钟后，将测试条的反应区与比色卡的颜色进行对比，从而确定待测溶液的硬度值。；

首先水质硬度测试条产品分进口和国产，使用方法基本相同。那么进口水质硬度测试条为德国MACHEREY-NAGEL公司生产制造，而国产水质硬度测试条为方源仪器自主水质检测系列品牌。两者基本参数如下：

德国MACHEREY-NAGEL水质硬度测试条：

以下是100条盒装：

订货编号MN91201

测试范围3-5-10-15-20-25°d；有效期：两年；规格：盒装，100条/盒，6*95mm

订货编号MN91220

测试范围3-4-7-14-21°d；有效期：两年；规格：盒装，100条/盒，6*95mm

订货编号MN91239

测试范围3-4-8.4-14°d；有效期：两年；规格：盒装，100条/盒，6*95mm

订货编号MN91210

测试范围0-0.3-0.6-1.1°d；有效期：两年；规格：盒装，100条/盒，6*95mm

以下是1000条盒装：

订货编号MN91223

测试范围3-5-10-15-20-25°d；有效期：两年；规格：1000条测试条，5*75mm,分别封装，22*95mm

订货编号MN91224

测试范围3-4-7-14-21°d；有效期：两年；规格：1000条测试条，5*75mm,分别封装，22*95mm

方源仪器水质硬度测试条：

订货编号FY80041

测试范围0.4-20mg/L （以碳酸钙计）；有效期：一年；规格：50条/盒，6*95mm

订货编号FY80043

测试范围4-200mg/L （以碳酸钙计）；有效期：一年；规格：50条/盒，6*95mm

中国代理商：深圳市方源仪器有限公司

地址：深圳市南山区登良路62号南园综合楼5楼             地址：上海市闵行区申滨路1051弄140号1101室

电话：0755-86372600  86372601  86372660  13823380501    电话：021-54888367  54888372  15901877801

传真：0755-86372606      E-mail: fyyq@vip.163.com         传真：021-54888351         E-mail: fyyq@vip.163.com 传真：0755-86372606