BPY防爆荧光灯

|  | 产品名称：BPY系列防爆荧光灯. 产品型号：BPY. 防爆标志：Exd II BT6. 防护等级：IP54. 光源功率：1X20、1X30、1X40、2X20、2X30、2X40 品 牌：广隆防爆. |  |
| --- | --- | --- |
| 适用范围 |  |  |  |
| - 1区、2区危险场所. - IIA、IIB、类爆炸性气体环境. - 可配装光源(普通双脚灯管):2x40W、 - 1x40W、2x30W、1x30W、2x20w、1x20W |  |  |  |
| 产品特点 |  |  |  |
| - 铸铝合金外壳,压铸成形,表面喷塑,结构轻巧 - 更换灯管时,只须拧下端盖,就可直接进行更换灯管,壳体上没有铰链. - 钢管或电缆布线均可. - 本灯具可配装应急装置,如需请注明. - 符合GB3836-2000,IEC60079 标准要求. |  |  |  |
| 主要技术参数 |  |  |  |
| 防爆标志; 防护等级; 电缆外径（Φ，mm）; 进线口螺纹（G"). Exd II BT6; IP54 * IP65; 8-10; 1/2. |
| 额定总功率（W）; 1X20; 1X30; 1X40; 2X20; 2X30; 2X40. 额定电压（V）; 220V/50Hz. |
| 外形及安装举例 |  |  |  |