CT-6300 微电脑余氯/臭氧变送器

特性：

■ 144X144微电脑设计余氯/臭氧变送器

■ 户外防水型设计适合墙装、盘装、圆管安装

■ 大型液晶显示幕，附操作状态及特殊符号显示

■ 具背光感应器，自动及手动背光设定功能

■ 具有电压式余氯、电流式余氯/臭氧等多种电极信号输入

■ 手动/自动温度补偿功能及未周期校正警示

■ 密码锁及组合键进入设定、校正模式设计，增强安全防护

■ 具RS-485界面输出，Modbus标准通讯协议

■ 具0/4~20mA输出对应设定Cl2/O3

CLE2.2-4P 在线余氯电极

用途：

自来水、饮用水、纯水、食品医药制程水、

循环冷却水、泳池水、污水处理排放等

消毒杀菌过程的余氯监控。

u规格：

测试范围：0.00~20.00mg/L

pH值范围：5.5～8.0

耐压范围：最大1bar

温度范围：5~45℃

流量范围：0.5～1L/min

u适用之安装：

引流式电极流通槽8-TF04