DCW-0506卧式低温恒温槽详细资料介绍

广泛适用于生物工程、医药、食品、化工、治金、石油等领域。为用户提供高精度的、受控的、温度均匀的恒定的恒温场所，是研究院、高等院校、工厂实验室、质检部门等理想的超级恒温水槽。

1、微机智能控制系统，具有超温保护、温度传感器异常保护功能，确保试验安全，触摸按键操作可快速准确设定温度，操作方便。
2、上海五相仪器DCW-0506卧式低温恒温槽精确的温度控制，使工作槽内温度快速恒定。
3、微机系统方便修正显示温度与实际温度的误差，温度修正分辨率最高达0.01℃，使数显温度值准确无误。
4、先进的内循环/外循环泵系统，内循环使温度均匀恒定，外循环泵输出6L/min、流量的恒温液体去建立机外第二恒温场，还可作为冷源去冷却机外实验容器。3、高效全封闭压缩机制冷，降温速度快。制冷系统具有过热、过电流等多重保护。
5、DCW-0506卧式低温恒温槽精密的制造工艺，使仪器结构紧凑，适宜于放在台桌上操作。

| 型号 | 温度范围（℃） | 温度波动度（℃） | 数显分辨率（℃） | 工作槽容积（mm3） | 工作槽开口（mm2） | 槽深度（mm） | 循环泵流量（L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DCW-0506 | ﹣5～100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 180*140 | 150 | 6 |