HY.QX-II手持气象站

1、产品简介

HY.QX-II手持式气象站是一款携带方便，操作简单，集多项气象要素于一体的可移动式气象观测仪器。系统采用精密传感器及智能芯片，能同时对风向、风速、大气压、温度、湿度五项气象要素进行准确测量。内置大容量FLASH存储芯片可存储至少一年的气象数据；通用USB通讯接口，使用配套的USB线缆即可将数据下载到电脑，方便用户对气象数据的进一步处理分析。

本仪器可广泛应用于气象、环保、机场、农林、水文、军事、仓储、科学研究等领域。本仪器为精密仪器，配备高级铝合金手提仪器箱（外形：300*200*160），为仪器提供良好保护，同时便于携带。体积小，重量轻，功能全，可广泛应用于气象、环保、机场、农林、水文、军事、仓储、科学研究等领域。

2、功能特点

●128×64大屏幕液晶显示温度、湿度、风速、气压值；

●特制的风向刻度盘（16个方位）及指针用来指示实时风向；

●大容量数据存储，最多可存储40960条气象数据（数据记录间隔可在1~240分钟之间设置）；

●通用USB通讯接口，方便数据下载；

●系统语言可在中文和英文之间切换；

●只需三节5号干电池供电；低功耗设计，长时间待机；

●结构设计科学合理，方便携带。

3、技术参数

| 气 象 参 数 | 测量要素 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风速 | 0~45 | ±0.3 | 0.1 | m/s |
|  | 风向 | 16方位 | ±1方位 | 1方位 | 方位 |
|  | 大气温度 | -50~80 | ±0.3℃ | 0.1 | ℃ |
|  | 相对湿度 | 0~100% | ±5 | 0.1 | %RH |
|  | 大气压力 | 10~1100 | ±0.3 | 0.1 | hPa |
| 电源 | 5号干电池（3节） |  |  |  |  |
| 通讯 | USB |  |  |  |  |
| 存储 | 4万条数据 |  |  |  |  |
| 主机尺寸 | 160mm×70mm×28mm |  |  |  |  |
| 整机尺寸 | 405mm×100mm×100mm |  |  |  |  |
| 重量 | 约0.5Kg |  |  |  |  |
| 工作环境 | -20℃～80℃；5％RH～95％RH |  |  |  |  |