RJW7102手提式防爆探照灯

适用场所：

●适用于公安、消防、部队、油田、冶金、铁路、电业、石化等各种易燃易爆场所及水下其他工作现场。

结构特点:

●隔爆型最高防爆等级，可在各种易燃易爆场所安全工作。

●采用固态免维护LED光源，光效高，聚光好，平均使用寿 命长达10万小时；

●具有工作光、强光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换。

●人性化的电量指示和低电压警示功能设计，可随时查询电池电量；当电量不足时，灯具会自动提示进行充电。

●高能无记忆锂电池，容量大，无污染，充放电性能优异，自放电率低。

●外壳采用进口高硬度合金材料，具有极高的抗强力碰撞和冲击能力；密封性好，可在100米水下长时间正常工作。

●外形美观，体积小，重量轻，可采用手提、肩挎等携带方式，携带方便。

●冷白、暖白两种不同色温的光源，用户可根据实际需要进行选择。

●尾部增加红色信号功能，时刻给后方人员提供警示。

●提手处具有电量显示功能；满电绿色，警示电红色。

●灯具加装具有倾斜感应报警功能，单片机以每秒60次的速度检测人的运动状态，当人体无脉搏跳动时，灯具尾部红色LED爆闪。

技术参数：

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 额定电压 | DC11.1V |
| 额定容量 | 4000mAh |
| 额定功率（LED） | 3×3W |
| 光源（LED）平均使用寿命 | ≥100000h |
| 连续放电时间 | 8h（强光）/16h（工作光）/32h（频闪） |
| 充电时间 | 6h（正常使用后）/ 8h（电池耗尽后） |
| 电池使用寿命 | ≥1000（循环） |
| 外形尺寸 | 68×161mm（直径×长） |
| 重量 | 0.8kg |
| 外壳防护等级 | IP68(100米) |

服务承诺：

感谢购买乐清市依客思电气有限公司的产品，公司先后通过ISO9001质量体系认证、国家防爆电气认证中心等权威部门认证，产品自购买之日起4年内，在正常使用情况下，产品出现任何故障由本公司负责维修（免材料费和修理费），4年后只收取成本费。便携式、移动式灯具灯泡保用1年，LED固态光源保用2年。