AH防爆接线盒

型号：AH

名称：防爆接线盒 （IIB IIC e DIP）

品牌：振安防爆

防爆标志: ExeⅡCT1-6

防护等级: IP54/IP65

防腐等级：WF1

产品简介：

◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区；

◆ 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

◆ 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境；

◆ 适用于温度组别为T1～T6的环境；

◆ 适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境。

产品特点:

1、外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后粉末静电喷塑；

2、引入口具有多种方式及规格，满足现场各种布线需要；

3、防扭转专用接线端子，安全可靠，接线方便；

4、引入口螺纹型式常规为管螺纹，也可根据要求加工成公制螺纹或NPT螺

5钢管或电缆布线。

技术参数:

| 额定电压（V） | 额定电流（A） | 防爆标志 | 螺纹规格（G） | 防护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 380 | 20 | Exd II BT6 *Exd II CT6 *Exe II T5 | 1/2 3/4 1 | IP54 IP65 |

| AH系列防爆接线盒代号 |
| --- |
| 代号 | 外形 | 名称 | 代号 | 外形 | 名称 |
| A |  | 一通平 | F |  | 一通吊 |
| B |  | 直二通平 | G |  | 直二通吊 |
| C |  | 三通平 | H |  | 三通吊 |
| D |  | 四通平 | I |  | 四通吊 |
| E |  | 直角二通平 | J |  | 直角二通吊 |

AH-A型（一通）

型号：AH-A(一通)

名称：防爆接线盒 （IIB IIC e DIP）

品牌：振安防爆

防爆标志: ExeⅡCT1-6

防护等级: IP54/IP65

防腐等级：WF1

产品简介：

◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区；

◆ 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

◆ 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境；

◆ 适用于温度组别为T1～T6的环境；

◆ 适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境。

产品特点:

1、外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后粉末静电喷塑；

2、引入口具有多种方式及规格，满足现场各种布线需要；

3、防扭转专用接线端子，安全可靠，接线方便；

4、引入口螺纹型式常规为管螺纹，也可根据要求加工成公制螺纹或NPT螺纹；

5、钢管或电缆布线。

技术参数:

| 额定电压（V） | 额定电流（A） | 防爆标志 | 螺纹规格（G） | 防护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 380 | 20 | Exd II BT6 *Exd II CT6 *Exe II T5 | 1/2 3/4 1 | IP54 IP65 |

| AH系列防爆接线盒代号 |
| --- |
| 代号 | 外形 | 名称 | 代号 | 外形 | 名称 |
| A |  | 一通平 | F |  | 一通吊 |
| B |  | 直二通平 | G |  | 直二通吊 |
| C |  | 三通平 | H |  | 三通吊 |
| D |  | 四通平 | I |  | 四通吊 |
| E |  | 直角二通平 | J |  | 直角二通吊 |

AH-B型（直二通平）

型号：AH-B(直二通平)

名称：防爆接线盒 （IIB IIC e DIP）

品牌：振安防爆

防爆标志: ExeⅡCT1-6

防护等级: IP54/IP65

防腐等级：WF1

产品简介：

◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区；

◆ 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

◆ 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境；

◆ 适用于温度组别为T1～T6的环境；

◆ 适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境。

产品特点:

1、外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后粉末静电喷塑；

2、引入口具有多种方式及规格，满足现场各种布线需要；

3、防扭转专用接线端子，安全可靠，接线方便；

4、引入口螺纹型式常规为管螺纹，也可根据要求加工成公制螺纹或NPT螺纹；

5、钢管或电缆布线。

技术参数:

| 额定电压（V） | 额定电流（A） | 防爆标志 | 螺纹规格（G） | 防护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 380 | 20 | Exd II BT6 *Exd II CT6 *Exe II T5 | 1/2 3/4 1 | IP54 IP65 |

| AH系列防爆接线盒代号 |
| --- |
| 代号 | 外形 | 名称 | 代号 | 外形 | 名称 |
| A |  | 一通平 | F |  | 一通吊 |
| B |  | 直二通平 | G |  | 直二通吊 |
| C |  | 三通平 | H |  | 三通吊 |
| D |  | 四通平 | I |  | 四通吊 |

AH-C型（三通平）

型号：AH-C型（三通平）

名称：防爆接线盒 （IIB IIC e DIP）

品牌：振安防爆

防爆标志: ExeⅡCT1-6

防护等级: IP54/IP65

防腐等级：WF1

产品简介：

◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区；

◆ 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

◆ 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境；

◆ 适用于温度组别为T1～T6的环境；

◆ 适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境。

产品特点:

1、外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后粉末静电喷塑；

2、引入口具有多种方式及规格，满足现场各种布线需要；

3、防扭转专用接线端子，安全可靠，接线方便；

4、引入口螺纹型式常规为管螺纹，也可根据要求加工成公制螺纹或NPT螺纹；

5、钢管或电缆布线。

技术参数:

| 额定电压（V） | 额定电流（A） | 防爆标志 | 螺纹规格（G） | 防护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 380 | 20 | Exd II BT6 *Exd II CT6 *Exe II T5 | 1/2 3/4 1 | IP54 IP65 |

| AH系列防爆接线盒代号 |
| --- |
| 代号 | 外形 | 名称 | 代号 | 外形 | 名称 |
| A |  | 一通平 | F |  | 一通吊 |
| B |  | 直二通平 | G |  | 直二通吊 |
| C |  | 三通平 | H |  | 三通吊 |
| D |  | 四通平 | I |  | 四通吊 |

AH-D型（四通平）

型号：AH-D型（四通平）

名称：防爆接线盒 （IIB IIC e DIP）

品牌：振安防爆

防爆标志: ExeⅡCT1-6

防护等级: IP54/IP65

防腐等级：WF1

产品简介：

◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区；

◆ 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

◆ 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境；

◆ 适用于温度组别为T1～T6的环境；

◆ 适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境。

产品特点:

1、外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后粉末静电喷塑；

2、引入口具有多种方式及规格，满足现场各种布线需要；

3、防扭转专用接线端子，安全可靠，接线方便；

4、引入口螺纹型式常规为管螺纹，也可根据要求加工成公制螺纹或NPT螺纹；

5、钢管或电缆布线。

技术参数:

| 额定电压（V） | 额定电流（A） | 防爆标志 | 螺纹规格（G） | 防护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 380 | 20 | Exd II BT6 *Exd II CT6 *Exe II T5 | 1/2 3/4 1 | IP54 IP65 |

| AH系列防爆接线盒代号 |
| --- |
| 代号 | 外形 | 名称 | 代号 | 外形 | 名称 |
| A |  | 一通平 | F |  | 一通吊 |
| B |  | 直二通平 | G |  | 直二通吊 |
| C |  | 三通平 | H |  | 三通吊 |
| D |  | 四通平 | I |  | 四通吊 |

AH吊通防爆接线盒

型号：AH

名称：防爆接线盒 （IIB IIC e DIP）

品牌：振安防爆

防爆标志: ExeⅡCT1-6

防护等级: IP54/IP65

防腐等级：WF1

产品简介：

◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区；

◆ 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

◆ 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境；

◆ 适用于温度组别为T1～T6的环境；

◆ 适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境。

产品特点:

1、外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后粉末静电喷塑；

2、引入口具有多种方式及规格，满足现场各种布线需要；

3、防扭转专用接线端子，安全可靠，接线方便；

4、引入口螺纹型式常规为管螺纹，也可根据要求加工成公制螺纹或NPT螺纹；

5、钢管或电缆布线。

技术参数:

| 额定电压（V） | 额定电流（A） | 防爆标志 | 螺纹规格（G） | 防护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 380 | 20 | Exd II BT6 *Exd II CT6 *Exe II T5 | 1/2 3/4 1 | IP54 IP65 |

| AH系列防爆接线盒代号 |
| --- |
| 代号 | 外形 | 名称 | 代号 | 外形 | 名称 |
| A |  | 一通平 | F |  | 一通吊 |
| B |  | 直二通平 | G |  | 直二通吊 |
| C |  | 三通平 | H |  | 三通吊 |
| D |  | 四通平 | I |  | 四通吊 |