产品型号：DQM

产品名称：电缆夹紧密封接头

防爆标志：ExdII

防护等级：IP65

主要执行标准：GB3836.1-2000， GB3836.2 -2000 GB3836.3 -2000等效于IEC60079-0，IEC60079-1，IEC60079-7 IEC60079-EN50014,EN50018 EN50019

适用范围：

1：适用于石油开采，冶炼，化工，军工等企业的危险环境场所；

2：适用于爆炸性气体环境的1区，2区场所；

3：适用于IIA IIB IIC级，温度组别为T1-T6的爆炸性气体环境；

4：适用于含有腐蚀性气体的场所；

5：作为电气设备电缆引出的夹紧于密封之用。

DQM-I

1：采用高性能工程塑料制成，机械强度高，抗老化性能优良；橡胶密封圈夹紧电缆，具有良好的防水‘防尘性能；

| 型号 | A端螺纹 | 电缆外径 | 外形尺寸（mm） | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | L1 |  |
| DQM-15 | G1/2″ | ￠8-￠12 | 40 | 55 | 工程塑料 |
| DQM-20 | G3/4″ | ￠13-￠18 | 48 | 55 |  |
| DQM-25 | G1″ | ￠19-￠24 | 55 | 67 |  |
| DQM-32 | G11/4″ | ￠19-￠24 | 50 | 67 |  |
| DQM-40 | G11/2″ | ￠25-￠32 | 60 | 72 |  |
| DQM-50 | G2″ | ￠32-￠42 | 66 | 72 |  |
| DQM | PG9 | ￠4-￠8 | 8 | 20 |  |
| DQM | PG11 | ￠4-￠10 | 8 | 24 |  |
| DQM | PG13.5 | ￠6-￠12 | 9 | 30 |  |
| DQM | PG16 | ￠7-￠14 | 10 | 38 |  |
| DQM | PG21 | ￠9-￠18 | 11 | 46 |  |
| DQM | PG29 | ￠14-￠25 | 11 | 56 |  |
| DQM | PG36 | ￠18-￠32 | 15 | 69 |  |
| DQM | PG42 | ￠26-￠33 | 16 |  |  |
| DQM | PG48 | ￠33-￠42 | 18 |  |  |

DQM-II

产品名称：电缆夹紧密封接头

防爆标志：ExdII

防护等级：IP65

主要执行标准：GB3836.1-2000， GB3836.2 -2000 GB3836.3 -2000等效于IEC60079-0，IEC60079-1，IEC60079-7 IEC60079-EN50014,EN50018 EN50019

适用范围：

1：适用于石油开采，冶炼，化工，军工等企业的危险环境场所；

2：适用于爆炸性气体环境的1区，2区场所；

3：适用于IIA IIB IIC级，温度组别为T1-T6的爆炸性气体环境；

4：适用于含有腐蚀性气体的场所；

5：作为电气设备电缆引出的夹紧于密封之用。

DQM-II 采用优质黄铜镀镍或不锈钢制作，采用机械式电缆夹紧装置。

| 型号 | 电缆外径 | 外形尺寸（mm） | 材质 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | L1 | 优质碳素钢 或不锈钢 |
| DQM-G1/2” | ￠8-￠10 | 43 | 17 |  |
| DQM -G3/4” | ￠10-￠16 | 50 | 16 |  |
| DQM -G1” | ￠16-￠24 | 55 | 20 |  |
| DQM -G11/4” | ￠24-￠30 | 62 | 20 |  |
| DQM -G11/2” | ￠29-￠34 | 65 | 20 |  |
| DQM -G2 | ￠34-￠44 | 66 | 20 |  |

DQM-III

产品名称：电缆夹紧密封接头

防爆标志：ExdII

防护等级：IP65

主要执行标准：GB3836.1-2000， GB3836.2 -2000 GB3836.3 -2000等效于IEC60079-0，IEC60079-1，IEC60079-7 IEC60079-EN50014,EN50018 EN50019

适用范围：

1：适用于石油开采，冶炼，化工，军工等企业的危险环境场所；

2：适用于爆炸性气体环境的1区，2区场所；

3：适用于IIA IIB IIC级，温度组别为T1-T6的爆炸性气体环境；

4：适用于含有腐蚀性气体的场所；

5：作为电气设备电缆引出的夹紧于密封之用。

DQM-II 采用优质黄铜镀镍或不锈钢制作，采用机械式电缆夹紧装置。

| 型号 | 电缆外径 | 外形尺寸（mm） | 材质 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | L1 | 优质碳素钢 或不锈钢 |
| DQM-G1/2” | ￠6-￠10 | 86 | 18 |  |
| DQM -G3/4” | ￠9-￠14 | 87 | 18 |  |
| DQM -G1” | ￠11-￠18 | 113 | 24 |  |
| DQM -G11/4” | ￠14-￠25 | 130 | 24 |  |
| DQM -G11/2” | ￠17-￠28 | 130 | 24 |  |
| DQM -G2” | ￠25-￠28 | 142 | 26 |  |
| DQM -G21/2” | ￠32-￠45 | 142 | 26 |  |
| DQM –G3” | ￠35-￠55 | 158 | 26 |  |

DQM-IV

产品名称：电缆夹紧密封接头

防爆标志：ExdII

防护等级：IP65

主要执行标准：GB3836.1-2000， GB3836.2 -2000 GB3836.3 -2000等效于IEC60079-0，IEC60079-1，IEC60079-7 IEC60079-EN50014,EN50018 EN50019

适用范围：

1：适用于石油开采，冶炼，化工，军工等企业的危险环境场所；

2：适用于爆炸性气体环境的1区，2区场所；

3：适用于IIA IIB IIC级，温度组别为T1-T6的爆炸性气体环境；

4：适用于含有腐蚀性气体的场所；

5：作为电气设备电缆引出的夹紧于密封之用。

DQM-II 采用优质黄铜镀镍或不锈钢制作，采用机械式电缆夹紧装置。

| 型号 | 电缆外径 | 外形尺寸（mm） | 材质 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | L1 | 优质碳素钢 或不锈钢 |
| DQM-G1/2” | ￠6-￠10 | 55 | 18 |  |
| DQM -G3/4” | ￠9-￠14 | 55 | 18 |  |
| DQM -G1” | ￠11-￠18 | 67 | 24 |  |
| DQM -G11/4” | ￠14-￠25 | 67 | 24 |  |
| DQM -G11/2” | ￠17-￠28 | 72 | 24 |  |
| DQM -G2” | ￠25-￠28 | 72 | 26 |  |
| DQM -G21/2” | ￠32-￠45 | 77 | 26 |  |
| DQM –G3” | ￠35-￠55 | 89 | 26 |  |

DQM-V

产品名称：电缆夹紧密封接头

防爆标志：ExdII

防护等级：IP65

主要执行标准：GB3836.1-2000， GB3836.2 -2000 GB3836.3 -2000等效于IEC60079-0，IEC60079-1，IEC60079-7 IEC60079-EN50014,EN50018 EN50019

适用范围：

1：适用于石油开采，冶炼，化工，军工等企业的危险环境场所；

2：适用于爆炸性气体环境的1区，2区场所；

3：适用于IIA IIB IIC级，温度组别为T1-T6的爆炸性气体环境；

4：适用于含有腐蚀性气体的场所；

5：作为电气设备电缆引出的夹紧于密封之用。

DQM-II 采用优质黄铜镀镍或不锈钢制作，采用机械式电缆夹紧装置。

| 型号 | 电缆外径 | 外形尺寸（mm） | 材质 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | L1 | 优质碳素钢 或不锈钢 |
| DQM-G1/2” | ￠6-￠10 | 70 | 18 |  |
| DQM -G3/4” | ￠9-￠14 | 70 | 19 |  |
| DQM -G1” | ￠11-￠18 | 82 | 24 |  |
| DQM -G11/4” | ￠14-￠25 | 82 | 24 |  |
| DQM -G11/2” | ￠17-￠28 | 87 | 24 |  |
| DQM -G2” | ￠25-￠28 | 92 | 26 |  |
| DQM -G21/2” | ￠32-￠45 | 92 | 26 |  |
| DQM –G3” | ￠35-￠55 | 105 | 26 |  |

DQM-VI

产品名称：电缆夹紧密封接头

防爆标志：ExdII

防护等级：IP65

主要执行标准：GB3836.1-2000， GB3836.2 -2000 GB3836.3 -2000等效于IEC60079-0，IEC60079-1，IEC60079-7 IEC60079-EN50014,EN50018 EN50019

适用范围：

1：适用于石油开采，冶炼，化工，军工等企业的危险环境场所；

2：适用于爆炸性气体环境的1区，2区场所；

3：适用于IIA IIB IIC级，温度组别为T1-T6的爆炸性气体环境；

4：适用于含有腐蚀性气体的场所；

5：作为电气设备电缆引出的夹紧于密封之用。

DQM-II 采用优质黄铜镀镍或不锈钢制作，采用机械式电缆夹紧装置。

| 型号 | 电缆外径 | 外形尺寸（mm） | 材质 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | L1 | 优质碳素钢 或不锈钢 |
| DQM-G1/2” | ￠6-￠10 | 55 | 18 |  |
| DQM -G3/4” | ￠9-￠14 | 55 | 18 |  |
| DQM -G1” | ￠11-￠18 | 67 | 24 |  |
| DQM -G11/4” | ￠14-￠25 | 67 | 24 |  |
| DQM -G11/2” | ￠17-￠28 | 72 | 24 |  |
| DQM -G2” | ￠25-￠28 | 72 | 26 |  |
| DQM -G21/2” | ￠32-￠45 | 77 | 26 |  |
| DQM –G3” | ￠35-￠55 | 89 | 26 |  |

DQM-VIII

产品名称：电缆夹紧密封接头

防爆标志：ExdII

防护等级：IP65

主要执行标准：GB3836.1-2000， GB3836.2 -2000 GB3836.3 -2000等效于IEC60079-0，IEC60079-1，IEC60079-7 IEC60079-EN50014,EN50018 EN50019

适用范围：

1：适用于石油开采，冶炼，化工，军工等企业的危险环境场所；

2：适用于爆炸性气体环境的1区，2区场所；

3：适用于IIA IIB IIC级，温度组别为T1-T6的爆炸性气体环境；

4：适用于含有腐蚀性气体的场所；

5：作为电气设备电缆引出的夹紧于密封之用。

DQM-II 采用优质黄铜镀镍或不锈钢制作，采用机械式电缆夹紧装置。

| 型号 | 电缆外径 | 外形尺寸（mm） | 材质 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | L1 | 优质碳素钢 或不锈钢 |
| DQM-G1/2” | ￠6-￠10 | 55 | 18 |  |
| DQM -G3/4” | ￠9-￠14 | 55 | 18 |  |
| DQM -G1” | ￠11-￠18 | 67 | 24 |  |
| DQM -G11/4” | ￠14-￠25 | 67 | 24 |  |
| DQM -G11/2” | ￠17-￠28 | 72 | 24 |  |
| DQM -G2” | ￠25-￠28 | 72 | 26 |  |
| DQM -G21/2” | ￠32-￠45 | 77 | 26 |  |
| DQM –G3” | ￠35-￠55 | 77 | 26 |  |

注：以上列举产品的螺纹为管螺纹，螺纹规格为公制螺纹或NPT螺纹均可制作。采用不锈钢请注明。