DHZ-032R制冷型恒温摇床产品特点介绍

DHZ-032R制冷型恒温摇床广泛应用于对温度、荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。

在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。

振荡频率：30-280次／分 (数显) 振幅：旋转26mm

最大容量：3000ml*8或1000mlx16或250mlx60

夹具：万能弹簧夹

产品特点

1、集恒温培养箱与摇床于一体，一机两用。投资少、占地小。

2、四维偏心轮驱动机构，运转更加平稳自如。

3、智能化声光报警环境扫描微处理控制器。图案操作界面。

4、确保设备能在恒温状态下长时间连续运行。

5、交流感应长寿命电机设计，宽调速，恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养。

6、富有美学设计理念的流线型豪华整机造型，静电喷塑箱体，大屏幕可视窗。

7、不锈钢内衬、静电喷塑摇板、不锈钢万能弹簧夹，以满足不同客户各种实验不同需求。