产品型号：BGJ

产品名称：防爆管接头

防爆标志：ExdII

执行标准：GB3836.1 GB3836.2 IEC60079

产品特点：

1、采用优质碳素钢或不锈钢制成

2、螺纹规格可根据用户要求特制，如NPT螺纹，英制以及公制灯各种非标螺纹。

3、本产品均严格按照GB3836-2000《爆炸性气体环境使用电气设备》标准及其他相关标准的要求，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

产品适用范围：

适用于爆炸性气体环境1区，2区；

适用于IIA IIB IIC级爆炸性气体环境；

适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性等危险环境；

多规格、多型式可供选择

品质保证

本产品严格按照ISO9001:2000国家质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求

注：1：正标产品的两端螺纹型式为管螺纹，且为同一规格；

2：可根据用户要求定制公制螺纹、NPT螺纹及其它螺纹型式；

例：1：若需订购防爆活接头，材质为碳素钢、螺纹规格为G3/4”,结构型式为两端外螺纹，则订货型号为;BGJ-G3/4C;

2:若需订购防爆活接头，材质为不锈钢，结构形式为一端内螺纹一端外螺纹，内螺纹规格为：G3/4”,外螺纹规格为M25X1.5,则订货型号为：BGJ-II-B(G3/4内M25X1.5外)。

图样及技术参数：

| 公称管径 | 进线口螺纹 | 尺寸（mm） | 防护等级 | 防爆标志 | 防腐等级 | 电缆外径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | L |  |  |  |  |
| 15 | G1/2〞 | ￠28 | 44 | IP54 | ExdII | WF1 WF2 | ￠7-￠9 |
| 20 | G3/4〞 | ￠34 | 44 |  |  |  | ￠8-￠15 |
| 25 | G1〞 | ￠42 | 50 |  |  |  | ￠10-￠18 |
| 32 | G11/4〞 | ￠50 | 54 |  |  |  | ￠13-￠23 |
| 40 | G11/2〞 | ￠56 | 60 |  |  |  | ￠17-￠26 |
| 50 | G2〞 | ￠66 | 65 |  |  |  | ￠25-￠35 |
| 70 | G21/2〞 | ￠80 | 70 |  |  |  | ￠29-￠38 |
| 80 | G3〞 | ￠90 | 75 |  |  |  | ￠33-￠51 |

产品型号：BGJ-A

型号含义：防爆管接头螺纹两内

防爆标志：ExdII

执行标准：GB3836.1 GB3836.2 IEC60079

产品特点：

1、采用优质碳素钢或不锈钢制成

2、螺纹规格可根据用户要求特制，如NPT螺纹，英制以及公制灯各种非标螺纹。

3、本产品均严格按照GB3836-2000《爆炸性气体环境使用电气设备》标准及其他相关标准的要求，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

产品适用范围：

适用于爆炸性气体环境1区，2区；

适用于IIA IIB IIC级爆炸性气体环境；

适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性等危险环境；

多规格、多型式可供选择

品质保证

本产品严格按照ISO9001:2000国家质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求

注：1：正标产品的两端螺纹型式为管螺纹，且为同一规格；

2：可根据用户要求定制公制螺纹、NPT螺纹及其它螺纹型式；

例：1：若需订购防爆活接头，材质为碳素钢、螺纹规格为G3/4”,结构型式为两端外螺纹，则订货型号为;BGJ-G3/4C;

2:若需订购防爆活接头，材质为不锈钢，结构形式为一端内螺纹一端外螺纹，内螺纹规格为：G3/4”,外螺纹规格为M25X1.5,则订货型号为：BGJ-II-B(G3/4内M25X1.5外)。

图样及技术参数：

| 公称管径 | 进线口螺纹 | 尺寸（mm） | 防护等级 | 防爆标志 | 防腐等级 | 电缆外径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | L |  |  |  |  |
| 15 | G1/2〞 | ￠28 | 44 | IP54 | ExdII | WF1 WF2 | ￠7-￠9 |
| 20 | G3/4〞 | ￠34 | 44 |  |  |  | ￠8-￠15 |
| 25 | G1〞 | ￠42 | 50 |  |  |  | ￠10-￠18 |
| 32 | G11/4〞 | ￠50 | 54 |  |  |  | ￠13-￠23 |
| 40 | G11/2〞 | ￠56 | 60 |  |  |  | ￠17-￠26 |
| 50 | G2〞 | ￠66 | 65 |  |  |  | ￠25-￠35 |
| 70 | G21/2〞 | ￠80 | 70 |  |  |  | ￠29-￠38 |
| 80 | G3〞 | ￠90 | 75 |  |  |  | ￠33-￠51 |

产品型号：BGJ-B

型号含义：防爆管接头螺纹一内一外

防爆标志：ExdII

执行标准：GB3836.1 GB3836.2 IEC60079

产品特点：

1、采用优质碳素钢或不锈钢制成

2、螺纹规格可根据用户要求特制，如NPT螺纹，英制以及公制灯各种非标螺纹。

3、本产品均严格按照GB3836-2000《爆炸性气体环境使用电气设备》标准及其他相关标准的要求，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

产品适用范围：

适用于爆炸性气体环境1区，2区；

适用于IIA IIB IIC级爆炸性气体环境；

适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性等危险环境；

多规格、多型式可供选择

品质保证

本产品严格按照ISO9001:2000国家质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求

注：1：正标产品的两端螺纹型式为管螺纹，且为同一规格；

2：可根据用户要求定制公制螺纹、NPT螺纹及其它螺纹型式；

例：1：若需订购防爆活接头，材质为碳素钢、螺纹规格为G3/4”,结构型式为两端外螺纹，则订货型号为;BGJ-G3/4C;

2:若需订购防爆活接头，材质为不锈钢，结构形式为一端内螺纹一端外螺纹，内螺纹规格为：G3/4”,外螺纹规格为M25X1.5,则订货型号为：BGJ-II-B(G3/4内M25X1.5外)。

图样及技术参数：

| 公称管径 | 进线口螺纹 | 尺寸（mm） | 防护等级 | 防爆标志 | 防腐等级 | 电缆外径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | L |  |  |  |  |
| 15 | G1/2〞 | ￠28 | 44 | IP54 | ExdII | WF1 WF2 | ￠7-￠9 |
| 20 | G3/4〞 | ￠34 | 44 |  |  |  | ￠8-￠15 |
| 25 | G1〞 | ￠42 | 50 |  |  |  | ￠10-￠18 |
| 32 | G11/4〞 | ￠50 | 54 |  |  |  | ￠13-￠23 |
| 40 | G11/2〞 | ￠56 | 60 |  |  |  | ￠17-￠26 |
| 50 | G2〞 | ￠66 | 65 |  |  |  | ￠25-￠35 |
| 70 | G21/2〞 | ￠80 | 70 |  |  |  | ￠29-￠38 |
| 80 | G3〞 | ￠90 | 75 |  |  |  | ￠33-￠51 |

产品型号：BGJ-C

型号含义：防爆管接头螺纹两外

执行标准：GB3836.1 GB3836.2 IEC60079

产品特点：

1、采用优质碳素钢或不锈钢制成

2、螺纹规格可根据用户要求特制，如NPT螺纹，英制以及公制灯各种非标螺纹。

3、本产品均严格按照GB3836-2000《爆炸性气体环境使用电气设备》标准及其他相关标准的要求，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

产品适用范围：

适用于爆炸性气体环境1区，2区；

适用于IIA IIB IIC级爆炸性气体环境；

适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性等危险环境；

多规格、多型式可供选择

品质保证

本产品严格按照ISO9001:2000国家质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求

注：1：正标产品的两端螺纹型式为管螺纹，且为同一规格；

2：可根据用户要求定制公制螺纹、NPT螺纹及其它螺纹型式；

例：1：若需订购防爆活接头，材质为碳素钢、螺纹规格为G3/4”,结构型式为两端外螺纹，则订货型号为;BGJ-G3/4C;

2:若需订购防爆活接头，材质为不锈钢，结构形式为一端内螺纹一端外螺纹，内螺纹规格为：G3/4”,外螺纹规格为M25X1.5,则订货型号为：BGJ-II-B(G3/4内M25X1.5外)。

图样及技术参数：

| 公称管径 | 进线口螺纹 | 尺寸（mm） | 防护等级 | 防爆标志 | 防腐等级 | 电缆外径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | L |  |  |  |  |
| 15 | G1/2〞 | ￠28 | 44 | IP54 | ExdII | WF1 WF2 | ￠7-￠9 |
| 20 | G3/4〞 | ￠34 | 44 |  |  |  | ￠8-￠15 |
| 25 | G1〞 | ￠42 | 50 |  |  |  | ￠10-￠18 |
| 32 | G11/4〞 | ￠50 | 54 |  |  |  | ￠13-￠23 |
| 40 | G11/2〞 | ￠56 | 60 |  |  |  | ￠17-￠26 |
| 50 | G2〞 | ￠66 | 65 |  |  |  | ￠25-￠35 |
| 70 | G21/2〞 | ￠80 | 70 |  |  |  | ￠29-￠38 |
| 80 | G3〞 | ￠90 | 75 |  |  |  | ￠33-￠51 |

产品型号：BGJII-B

型号含义：不锈钢防爆管接头螺纹一内一外

执行标准：GB3836.1 GB3836.2 IEC60079

产品特点：

1、采用优质碳素钢或不锈钢制成

2、螺纹规格可根据用户要求特制，如NPT螺纹，英制以及公制灯各种非标螺纹。

3、本产品均严格按照GB3836-2000《爆炸性气体环境使用电气设备》标准及其他相关标准的要求，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

产品适用范围：

适用于爆炸性气体环境1区，2区；

适用于IIA IIB IIC级爆炸性气体环境；

适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性等危险环境；

多规格、多型式可供选择

品质保证

本产品严格按照ISO9001:2000国家质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求

注：1：正标产品的两端螺纹型式为管螺纹，且为同一规格；

2：可根据用户要求定制公制螺纹、NPT螺纹及其它螺纹型式；

例：1：若需订购防爆活接头，材质为碳素钢、螺纹规格为G3/4”,结构型式为两端外螺纹，则订货型号为;BGJ-G3/4C;

2:若需订购防爆活接头，材质为不锈钢，结构形式为一端内螺纹一端外螺纹，内螺纹规格为：G3/4”,外螺纹规格为M25X1.5,则订货型号为：BGJ-II-B(G3/4内M25X1.5外)。

图样及技术参数：

| 公称管径 | 进线口螺纹 | 尺寸（mm） | 防护等级 | 防爆标志 | 防腐等级 | 电缆外径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | L |  |  |  |  |
| 15 | G1/2〞 | ￠28 | 44 | IP54 | ExdII | WF1 WF2 | ￠7-￠9 |
| 20 | G3/4〞 | ￠34 | 44 |  |  |  | ￠8-￠15 |
| 25 | G1〞 | ￠42 | 50 |  |  |  | ￠10-￠18 |
| 32 | G11/4〞 | ￠50 | 54 |  |  |  | ￠13-￠23 |
| 40 | G11/2〞 | ￠56 | 60 |  |  |  | ￠17-￠26 |
| 50 | G2〞 | ￠66 | 65 |  |  |  | ￠25-￠35 |
| 70 | G21/2〞 | ￠80 | 70 |  |  |  | ￠29-￠38 |
| 80 | G3〞 | ￠90 | 75 |  |  |  | ￠33-￠51 |

产品型号：BGJII-C

型号含义：不锈钢防爆管接头螺纹两外

执行标准：GB3836.1 GB3836.2 IEC60079

产品特点：

1、采用优质碳素钢或不锈钢制成

2、螺纹规格可根据用户要求特制，如NPT螺纹，英制以及公制灯各种非标螺纹。

3、本产品均严格按照GB3836-2000《爆炸性气体环境使用电气设备》标准及其他相关标准的要求，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

产品适用范围：

适用于爆炸性气体环境1区，2区；

适用于IIA IIB IIC级爆炸性气体环境；

适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性等危险环境；

多规格、多型式可供选择

品质保证

本产品严格按照ISO9001:2000国家质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求

注：1：正标产品的两端螺纹型式为管螺纹，且为同一规格；

2：可根据用户要求定制公制螺纹、NPT螺纹及其它螺纹型式；

例：1：若需订购防爆活接头，材质为碳素钢、螺纹规格为G3/4”,结构型式为两端外螺纹，则订货型号为;BGJ-G3/4C;

2:若需订购防爆活接头，材质为不锈钢，结构形式为一端内螺纹一端外螺纹，内螺纹规格为：G3/4”,外螺纹规格为M25X1.5,则订货型号为：BGJ-II-B(G3/4内M25X1.5外)。

图样及技术参数：

| 公称管径 | 进线口螺纹 | 尺寸（mm） | 防护等级 | 防爆标志 | 防腐等级 | 电缆外径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | L |  |  |  |  |
| 15 | G1/2〞 | ￠28 | 44 | IP54 | ExdII | WF1 WF2 | ￠7-￠9 |
| 20 | G3/4〞 | ￠34 | 44 |  |  |  | ￠8-￠15 |
| 25 | G1〞 | ￠42 | 50 |  |  |  | ￠10-￠18 |
| 32 | G11/4〞 | ￠50 | 54 |  |  |  | ￠13-￠23 |
| 40 | G11/2〞 | ￠56 | 60 |  |  |  | ￠17-￠26 |
| 50 | G2〞 | ￠66 | 65 |  |  |  | ￠25-￠35 |
| 70 | G21/2〞 | ￠80 | 70 |  |  |  | ￠29-￠38 |
| 80 | G3〞 | ￠90 | 75 |  |  |  | ￠33-￠51 |