# 铝木高柜(900*450*1800mm)

试剂柜、药品柜、样品柜等铝木储物柜

金属框架：特制铝合金27*27*1.5型材框架，表面环氧树脂静电粉沫喷涂，防腐性好，紧密强固。

柜体：两侧采用12mm优质三聚氰氨板，背面采用12mm优质三聚氢氨板，所有板材截面PVC热熔胶防水封边处理

层板：采用18mm（±0.5mm）优质三聚氰胺板，PVC防水封边，防止层板变形并加强层板的承重性能，所有层板高度均可调节。

门板：一般采用上玻璃门下木门，样品柜采用上下玻璃门；

1.木门：采用厚度为18mm的优质中密度三聚氰胺板，所有断面经优质PVC防水封边，四边倒角圆滑处理。

2.玻璃门：采用厚度为18mm的优质中密度三聚氰胺板，所有断面经优质PVC防水封边，四边倒角圆滑处理，中间镶嵌5mm厚透明玻璃。

铰链：采用优质合金铰链，开启度为110°或175°

拉手：铝合金暗扣手，表面经化学处理，耐腐蚀，外形美观，设计人性化。

其他：

挥发性药品柜：具有定时排风装置，其材质同上。