有关磁翻板液位计/磁浮子液位计的特性

该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。。。。。

一、磁翻板液位计/磁浮子液位计是以磁性浮子为感测元件，并经过磁性浮子与显示色柱中磁性体的磁耦协作用，反映被测液位或界面的测量仪表。

二、磁翻板液位计/磁浮子液位计指示器装置在桶槽外侧或上面，用以指示和节制桶槽内的液位，封锁方式可依据需求加装排污阀。接续法兰可承受定制液位高度的一种节制仪表，指示器由磁性色片构成，当本体管内的磁性浮球随液位上升时色片翻转，即可显示液位高度。也可在本体管上加装磁性开关或远传变送器，输出开关旌旗灯号或模仿量旌旗灯号。合适用于高温、高压、耐侵蚀等场所，可当场显示和长途节制。磁翻板液位计本体管采用无缝钢管,衔接管处采用拉孔焊接,内部无划痕。磁翻板液位计装置方法可选择侧装和顶装，磁翻板液位计本体下端密封。

三、磁翻板液位计/磁浮子液位计使用连通管道理，包管被测容器与测量管体间的液位相等，当测量管中的浮子随被测液位等质变化，浮子中的磁性体与显示板上显示色柱中的磁性体效果，使色柱翻转，白色透露表现无液，赤色透露表现为有液，以到达当场显示液位的数值。

四、当场显示的磁翻板液位计/磁浮子液位计具有显示直不雅、夺目、视角宽，构造紧将就理，平安牢靠，无“跑、冒、滴、漏”景象，维护量小，维修费用低一级长处，且其指示功用无须别的供电，即便电力供给发作毛病，液位不雅测也不会遭到影响，是幻想的液位检测仪表。

五、磁翻板液位计/磁浮子液位计若装备UR型电阻液位传感器，或UB型电阻—电流液位变送器和(二次)显示仪表，可以完成电动远传，并输出4～20mA(或0～10mA)的规范旌旗灯号，以共同记载仪表，或工业节制核算机联网。

六、磁翻板液位计/磁浮子液位计有侧装和顶装二种装置方法,无论那种方法都可以绑缚远传安装,使液位计即可以当场显示液位,又可以长途监控液位.绑缚后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计.

七、磁翻板液位计又称为磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是应用磁藕合道理进行任务的,磁翻板液位计补偿了玻璃管液位计不克不及在高温高压下任务且易碎的多重缺陷.