美国哈希COD测定仪DR1010

品牌：美国哈希HACH

北京欧信胜科技有限公司，专业代理美国哈希HACH实验室水质检测仪器！部分型号长期备有现货，欢迎来电咨询！

HACH哈希COD测定仪DR1010｜哈希DR1010使用说明书｜哈希DR1010价格 产品特点
• 测定高低浓度不同 水样采用不同波长，高测试准确性
• 内置COD测定曲线，同时支持用户自建COD测定曲线
• 支持哈希COD试剂，具有很高的使用灵活性
• 可利用试剂空白校正和标准调节功能来修正测试结果的系统差异
• 大屏幕COD测定结果显示，并可根据需要显示COD浓度、吸光度或透光率数值
• 测试过程中具有人性化图标提示功能
• 可根据需要对测试结果进行存储及输出，支持计算机下载数据，用户可根据需要扩展打印功能
• 程序或仪器故障自动提示排除的错误信号，便于故障检查
• 双电源系统，满足实验室测定需要并可支持现场测定

HACH哈希COD测定仪DR1010｜哈希DR1010使用说明书｜哈希DR1010价格 技术参数
波长范围：420nm和610nm
波长精度：±1 nm
波长选择：根据测量程序号自动选择
光度测量线性：±0.002 A（0-1 A）
光度测量重复性：±0.005 A（0-1 A）
光度测量精度：在额定的1.0 ABS下为±0.005 A
光源灯：发光二极管（LED）
检测器：硅光电二极管
数据显示器：四位LCD，1.5厘米字符高度
读数模式：% 透光率，吸光度，浓度
外部输出：使用RS232串口和微型打印机或计算机通讯
电池电源：190~240VAC/50Hz输入, 6VDC输出的电源适配器，或者4节AA碱性电池
仪器尺寸：24.0×19.8×12.0厘米
仪器重量：2 kg
光度测量范围：0-2A
光漂移量：400nm时，小于1.0%，
电池寿命：6个月（通常情况）
温度范围：操作温度：0至50℃（32至122ºF）
存储温度：-20至60℃（-4至140ºF）
湿度：80%，40℃时            
环境：设计满足IP41标准

HACH哈希COD测定仪DR1010｜哈希DR1010使用说明书｜哈希DR1010价格：电话咨询！

HACH哈希COD测定仪DR1010｜哈希DR1010使用说明书｜哈希DR1010价格：售后中心：北京欧信胜科技有限公司

HACH哈希COD测定仪DR1010｜哈希DR1010使用说明书｜哈希DR1010价格：图片