污水处理曝气设备之管式曝气器

管式曝气器通过对污水中注氧，使污水或是工业废水的污染程度得到一定的缓解，达到排放标准，从而降低对于水资源的重复污染达到环保的效果。而且曝气器具有简单易操作，设备本身不会对环境造成任何污染的优点。此外根据不同的环境和污水处理对象，曝气器市场上出现了不同类型的品种，满足不同行业和不同的对象对于污水处理的需求，运用于对环境的治理和需要污水治理的各行各业中。曝气器在注重环保事业的今天来说可谓是一个重要的组成设备。

鼓风曝气又称压缩空气曝气。通常在A/O及A2/O工艺、CASS工艺、工艺及改良氧化沟工艺采用这种曝气方法，其原理为利用鼓风机将空气通过输气管道输送到设在池底的曝气装置中，以气泡形式弥散逸出，在气液界面把氧气溶入水中。曝气装置按其应用工艺不同，其型式主要包括膜片式微孔曝气器和旋混曝气器等，其中膜片式微孔曝气器又分为管式微孔曝气器和盘式微孔曝气器两种，此外，还有一种单孔膜曝气器主要用于曝气生物滤池。

管式曝气器

膜片管式微孔曝气器(曝气管)是一种新型的曝气设施,它能满足所有曝气池、生物接触氧化池等场所。

曝气工作组件主要有阀门、通气管道和膜片管式微孔曝气器组成。