板框压滤机滤布的重要性

针对不同的城市污水处理厂污泥性质和后处理处置要求，利用过滤板、隔膜板和滤布组成的过滤单元，在油缸压紧滤板的条件下，用进料泵压力对物料进行固液分离，并在进料结束后，采用隔膜压榨技术对滤饼进行压榨，显著提高压滤机的脱水效率，滤饼较硬，呈块状，主要设备为板框压滤机。

滤布是板框式压滤机的“心脏”，合适的滤布压滤过程中产生滤液澄清，固相损失少，压滤后滤饼容易剥离，滤布不易堵塞，容易反洗再利用，工作寿命长。该文分别在滤布材质、材料结构和编制方式三个方面对板框式压滤机滤布的选型进行分析。结合选型结果进行试验，结果表明，丙纶复丝缎纹滤布的透水性较差，泥饼不易脱落，滤液较清，含水率高;涤纶单丝缎纹滤布透水性好，泥饼容易脱落，但滤液较浑浊，含水率较低。

是板框式压滤机的 “心脏” ， 合适的滤布压滤过程中产生滤液澄清， 固相损失少， 压滤后滤饼容易剥离， 滤布不易堵塞， 容易反洗再利用， 工作寿命长。该文分别在滤布材质、 材料结构和编制方式三个方面对板框式压滤机滤布的选型进行分析。结合选型结果进行试验， 结果表明， 丙纶复丝缎纹滤布的透水性较差， 泥饼不易脱落， 滤液较清， 含水率高;涤纶单丝缎纹滤布透水性好， 泥饼容易脱落， 但滤液较浑浊， 含水率较低。

广州市绿烨环保设备有限公司