SW-10防爆照明开关，BZM-10防爆按钮开关、防爆灯开关

适用范围

◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区；
◆ 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
◆ 适用于ⅡA、ⅡB级爆炸性气体环境；
◆ 适用于温度组别为T1～T6的环境；
◆ 适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；
◆ 用作照明线路的开关控制

产品特点

1 铸铝合金外壳，表面喷塑

2 增安型外壳,内部元件采用隔爆型开关
3 产品具有防水,防尘等特点.
4 钢管或电缆布线。
5 符合GB3836-2000.IEC60079标准要求