罗茨风机是新一代常用的排风净化设备，在现在这个科技发达的时代里，罗茨风机的被人们广泛使用。 下面我们来说一下罗茨风机的最基本的施工操作工序，基础施工一般采用二次灌浆法.这样可以保证风机底座与地脚螺栓孔正确额对接.二次灌浆法是在浇灌罗茨风机基础基础时,利用模子在基础内留出地脚螺栓的安装孔,安装风机时再穿上地脚螺栓,再用混凝土或水泥砂浆把预留孔填满.罗茨风机可以基本概括可以分为四点放线 一、挖土方夯实基础. 二、钉模板,下钢筋,安放浇注地脚螺栓预留孔的,模子 三、浇注混凝土 四、维护养生,拆除模板. 主要的操作顺序总结为以上四点