哈希PCII余氯总氯分析仪参数

品牌：美国哈希HACH

哈希PCII余氯总氯分析仪介绍

哈希公司推出了三十多种型号的PCII 系列单参数水质分析仪一PCII 系列袖珍比色计（可测量参数及测量范围请参考表 2 PCII 型单参数水质分析仪测量参数列表及 订货号），不仅适用于野外现场水质测试，而且也适用于实验室内的水质分析。该系 列产品是哈希公司按照国际规范化的检测方法进行预先编程，将标准曲线存入单参数 水质分析仪中，在标准化的实验室内进行了出厂前的严格校准验证。该系列单参数水 质分析仪可进行一项或多项参数的测量，可直接显示测量结果。

哈希PCII余氯总氯分析仪产品特点

PCII 型单参数水质分析仪采用了先进的光学系统，扩大了比色计测量参数的量 程，节约了样品稀释所需的时间，使得分析效率大大提高。PCII 型单参数水质分析仪的主要特点如下：

●  携带方便：仅重230克；

●  优良的防水性能：浸在约0.9米的水中长达30分钟仍能正常使用；

●  数据记录功能：允许用户存储和调用10个最近的数据点，无需手动记录数据；

●  大屏幕显示屏：

（1）带背景照明功能，当光线较暗时，便于查看屏幕上的读数；

（2）电量显示图标，可指示电池电量，便于及时更换电池。

哈希PCII余氯总氯分析仪技术指标：

波         长：型号不同有所区别

光度测定范围：0―2.5ABS

操作环境：10～50℃；0―90%的相对湿度

电         源：7号碱性电池

重         量：230g

订购指南：

PCII 型单参数水质分析仪包括以下组件：

PCII 单参数水质分析仪、试剂包、比色池及用户手册

（订货号参见表 2 PCII 型单参数水质分析仪测量参数及订货号）

哈希PCII余氯总氯分析仪重点推荐：

1．58700―00      余氯和总氯水质分析仪

2．58700―51      二氧化氯水质分析仪

3．58700―40      氨氮水质分析仪

4．58700―05      氟化物水质分析仪

5．58700―04      臭氧水质分析仪

北京欧信胜科技有限公司竭诚为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！