梅特勒ME204E电子天平/ME204E价格

品牌：瑞士梅特勒-托利多

北京欧信胜科技有限公司，专业代理瑞士梅特勒-托利多产品！大量现货，特价促销中，欢迎来电咨询！

梅特勒ME204E电子天平/ME204价格产品特点介绍:

新经典系列梅特勒ME系列电子天平采用人体工程学设计，让日常称量轻松高效。基本功能唾手可得，日复一日为您提供准确可靠的称量结果。 
● 坚固的金属机架 
● 加固的机身实现过载保护 
● 快速可靠的结果 
● 日期与时间标识 (ISO/GLP) 
● 圆弧边缘和光滑表面确保清洁轻松简单 
● 醒目的背光显示屏能够显示超大数字，让您在所有工作环境中都能轻松读取 
● 快速测定结果为您实现高效的日常操作 
● 内置的时间与日期标识，确保称量、校准和校正的数据符合ISO/GLP文档的记录要求

梅特勒ME系列电子天平绿色环保

● 自动内部校准技术 
● 界面直观 
● 多种内置应用程序 
● 耗电量最大降低50％ 
● 选用环境友好的安全材料 
● 节能型的制造与物流

梅特勒ME系列电子天平技术参数:

| 内部校准的天平型号 | ME54 | ME104 | ME204 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外部校准的天平型号 | ME54E | ME104E | ME204E |
| 内部校准触摸屏型号 | ME54T | ME104T | ME204T |
| 外部校准触摸屏型号 | ME54TE | ME104TE | ME204TE |
| 最大称量值 | 52g | 120g | 220g |
| 可读性 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
| 重复性 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
| 线性误差 | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg |
| 稳定时间 | 2 s |  |  |
| 灵敏度温度漂移 | 2.0 ppm/˚C |  |  |
| 秤盘外形尺寸 | Ø 90 mm |  |  |
| 净重 | 4.7 kg (ME) / 4.5 kg (ME E) |  |  |
| 应用程序 | 配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量 |  |  |

梅特勒ME204E电子天平/ME204E价格现货促销

梅特勒ME204E电子天平/ME204E精密电子天平

北京欧信胜科技有限公司竭诚为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！