瑞士梅特勒F3-Standard电导率仪

品牌：瑞士梅特勒-托利多

北京欧信胜科技有限公司，专业代理瑞士梅特勒-托利多水质产品！大量现货特价促销中，欢迎来电咨询！

瑞士梅特勒F3-Standard电导率仪-特点：
1.大尺寸显示屏–一目了然
屏幕显示一目了然，简明直观的图标井然有序，直观显示所有需要的信息，例如测量数据、电极状态和校准数据等。
2.为新型便携式式防水电导率仪，采用符合人体工程学设计和直观操作， 移动的电导率测量，适用于常规应用。
3.直观操作–高效测量
布局合理的大尺寸操作界面一目了然，简洁直观的按键和菜单让测量变得无比简单。
4.人体工程学设计–操控舒适
人体工程学设计，无论大手小手使用都会感觉舒适。 仪表背面的可折叠支架可以使仪表立于台面，方便读数。
5.IP67 防护–防水防尘
凭借 IP67 防护，FiveGo 有效抵御潮湿和恶劣环境。 配备了紧凑型户外便携箱的 FiveGo 适用于任何户外测量。

瑞士梅特勒F3-Standard电导率仪-技术参数：

| 型号规格 | F3-Standard | F3-Field | F3-Meter |
| --- | --- | --- | --- |
| 分辨率/精度(cond.) | 自动范围 / ± 0.5% | 自动范围 / ± 0.5% | 自动范围 / ± 0.5% |
| 支持 TDS | 是 | 是 | 是 |
| 测量范围(cond.) | 0.01 μS/cm…200 mS/cm | 0.01 μS/cm…200 mS/cm | 0.01 μS/cm…200 mS/cm |
| 温度分辨率/精度 (°C) | 0.1 / ± 0.5 | 0.1 / ± 0.5 | 0.1 / ± 0.5 |
| 温度范围(°C) | 0…100 | 0…100 | 0…100 |
| 理想之选 | 中到高电导率的水性样品 | 同 F3-Standard kit 一样，但更适用于户外测量 | 需另配专用电极的样品 |
| 电极 | LE703 IP67 | LE703 IP67 | 无 |
| 配件 | 电极夹 腕带 快速安装指南 1413 μS/cm 和 12.88 mS/cm 袋装标准液 | 电极夹 腕带 快速安装指南 1413 μS/cm 和 12.88 mS/cm袋装标准液 便携箱 | 电极夹 腕带 快速安装指南 1413 μS/cm 和 12.88 mS/cm 袋装标准液 |

北京欧信胜科技有限公司竭诚为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！