日本新宇宙 XP-3118可燃气体检测仪

北京欧信胜科技有限公司，专业代理日本新宇宙气体检测产品，部分型号长期备有现货，欢迎来电咨询！

日本新宇宙 XP-3118可燃气体检测仪｜新宇宙XP-3118｜XP-3118 产品用途：

1、大屏幕液晶数字显示，读数方便。

2、小型、轻量

3、内部独特的微型电磁泵，自动采样被测气体

4、本质安全防爆型，可在各种危险场所使用

5、带有报警音接触按键和液晶黑暗照明灯。

6、操作简便，开机就能检测。

7、动火前的可燃气体浓度分析。

8、检测各种场所的可燃气体浓度及氧气浓度.

9、检测可燃性溶剂的蒸气浓度。

10、各种燃气管道和燃气设备的检漏。

日本新宇宙 XP-3118可燃气体检测仪｜新宇宙XP-3118｜XP-3118产品参数：
  1、检测气体：可燃性气体 氧气
  2、测量范围：0～100%LEL  0～0.1VOL%  0～25VOL% 
  3、显示精度：F.S.±5%LEL F.S.±10%LEL ±0.3VOL%
  4、报警浓度：25%LEL 0.05VOL% 18VOL% 
  5、采样方式：自动吸引式
  6、报警方式：可燃气体：报警灯闪动、蜂鸣器长断续音
  7、氧        气：报警灯闪动、蜂鸣器长断续音 
  8、温度范围：-20℃～50℃
  9、电        源：5号干电池4节或使用交流电源 
10、电池寿命：约十小时（使用碱性电池时） 
11、尺        寸：W82×H162×D36（mm） 
12、重        量：约450g(含电池)

日本新宇宙 XP-3118可燃气体检测仪｜新宇宙XP-3118｜XP-3118 售后服务：北京欧信胜科技有限公司

日本新宇宙 XP-3118可燃气体检测仪｜新宇宙XP-3118｜XP-3118价格：电话咨询！

新宇宙 XP-3118可燃气体检测仪｜新宇宙XP-3118｜XP-3118图片

北京欧信胜科技有限公司竭诚为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！