电动阀门断电怎么办

——上海水兴阀门有限公司工程部、技术部

【讨论】电动阀门断电怎么办？徒手摇阀门，开闸泄洪保一方平安
电动阀断电，阀是关闭呢，还是停在原位不动？如何能在断电情况下使电动阀门开启？

  9月15日台风“莫兰蒂”考验了咱们阀门用户单位，也给我们阀门企业一些警示。
  10个人齐心协力手摇阀门50圈，才能将闸门拉高1厘米。“莫兰蒂”登陆时，安溪蓬莱镇温泉村狂风暴雨，村党支部书记唐亚强立刻组织干部一起手摇阀门，近5个小时，终于将村里源泉电厂的其中2个闸门拉开约3米高，及时泄洪，保一方平安。
  “龙潭溪的水已经漫过桥面，低洼处的居民怎么办？”9月15日凌晨，温泉村刮起狂风暴雨，刚想打会盹儿的村党支部书记唐亚强顿时惊醒，决定和驻村干部一起，到龙潭溪一带巡查，发现水位正在急剧上涨，险情十分危急。“不好，是不是源泉电厂没有完全泄洪”？他们立即赶到电厂查看发现，由于突然停电，电厂闸门无法全部开启，泄洪缓慢，面临溃坝的危险。
  唐亚强第一时间向镇一级报告，请求县供电公司支援。遗憾的是，支援车辆却被堵在途中。情况危急，唐亚强和驻村干部果断采取措施，召集村两委，一边做好低洼地带民众的转移，一边组织60多名群众到源泉电厂帮忙手动拉闸门。
  源泉电厂共5个闸门，每个闸门重约5吨，要通过手摇阀门拉开闸门并不容易。唐亚强和群众轮番上阵，不眠不休，从凌晨5点连续摇阀门5个多小时，终于成功拉动两道闸门，及时泄洪除险。

针对电动阀断电，阀是关闭呢，还是停在原位不动？我们咨询了一些阀门单位，大家也众说纷纭，我们看看大家怎么说？

A
不一定。有的阀有自复位功能，断电后将复位，这个复位有可能是关闭也有可能打开，视不同型号的阀而定,而不带自复位的阀就停在原位不动。
B
如果电动阀输入电源有开关之分的，那么断电就是保持在原来位置。如果电动阀只有一种电源的，那么电源断电后会复位，若有电开那么失电就关，若有电关那么失电就开。
C
一般单作用的阀是自动复位的。双作用的阀是停断电时的位置的。
D
断电肯定是原位不动，原来是什么状态就是什么状态。
电动阀门停电，怎么开启呢？
一定要靠手动摇吗？
如果遇到以上情况，我们该怎么办呢？

欢迎大家留言，把自己的想法分享出来！