哈纳HI8424便携式酸度计｜PH测定仪

品牌：意大利哈纳HANNA

北京欧信胜科技有限公司，专业代理意大利哈纳HANNA水质检测产品，部分型号长期备有现货，欢迎来电咨询！

哈纳HI8424便携式酸度计｜PH测定仪产品概述：

● 新款外观设计，超大屏幕LCD，人性化设计，符合人体工学
● 自动终点锁定，自动或手动温度补偿，声音提示和背景灯功能； 
● 设定和校准信息提示，自动识别校准，内置标准校准点，自动1、2点校准

哈纳HI8424便携式酸度计｜PH测定仪技术参数

酸度pH 技术指标
酸度范围：-2.00 to 16.00 pH

测量精度：±0.01 pH
解析度：0.01 pH

温度补偿：自动或手动温度补偿，-20.0 to 120.0°C（-4.0 to 248.0°F）
斜率校准范围：75 to 110%

校准模式：
1、2点酸度pH自动识别校准，内置3个酸度标准校准点 （4.01pH、7.01pH、10.01pH）
校准偏差：±1pH

温度技术指标
测量范围：-20.0 to 120.0°C（-4.0 to 248.0°F）
解析度：0.1°C 、0.1°F
测量精度：± 0.4°C、± 0.8°F（忽略探头误差）

氧化还原 ORP 技术指标
测量范围：±699.9 mV、±1999 mV
解析度：0.1mV（±699.9 mV）、1 mV（±1999 mV）
测量精度：±0.2 mV（±699.9 mV）、±1mV（±1999 mV）

其他技术指标 
电极类型：BNC接口类型的酸度pH电极、氧化还原ORP电极系列 
输入阻抗：1012ohm

使用环境：0 to 50°C（32 to 122°F），RH max 100%

电源模式：9V 电池，在测量模式下，20分钟不用后自动关机  
尺寸重量：主机尺寸：164 x 76 x 45 mm，主机重量：180g

哈纳HI8424便携式酸度计｜PH测定仪标准配置、

HI8424

主机，HI1230B 塑胶复合酸度电极，HI7662 不锈钢温度探头，酸度标准缓冲液套装（标准值@25°C：4.01pH、7.01 pH 和常规电极清洗液，规格：20mL，袋装），中英文使用说明书，HI721015 定制专用携带盒

HI8424

主机，HI1230B 塑胶复合酸度电极，HI7662 不锈钢温度探头，酸度标准缓冲液套装（标准值@25°C：4.01pH、7.01 pH 和常规电极清洗液，规格：20mL，袋装），中英文使用说明书，HI721015 定制专用携带盒

哈纳HI8424便携式酸度计｜PH测定仪现货低价促销中!

哈纳HI8424便携式酸度计｜PH测定仪测量数据精准！

哈纳HI8424便携式酸度计｜PH测定仪售后服务中心：北京欧信胜科技有限公司

北京欧信胜科技有限公司竭诚为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！