1/8″=DN6

公称直径DN与英寸NPS换算，只需要记住如下3条即可

1、需要单独记忆的换算

DN(mm)       NPS(")

6              1/8

8              1/4

10             3/8

15             1/2

20             3/4

25            1

32            1 1/4

40            1 1/2

50            2

65            2 1/2

80            3

2、大于等于DN100的管径与NPS换算：

DN=25*NPS;NPS=DN/25

3、精确换算：1英寸=25.04毫米，但是在阀门、管径换算上并不是按照此比例。