德尔格X-AM2500四合一气体检测仪

品牌：德国德尔格Drager

北京欧信胜科技有限公司，专业代理德国德尔格Drager气体检测产品，部分型号长期备有现货，欢迎来电咨询！

四合一气体检测仪X-AM2500产品简介：

德尔格X-am 2500四合一检测仪为新一代气体检测产品，特别为个人气体检测设计，可检测1－4种气体：可燃气、氧气、一氧化碳和硫化氢。它根据人体工程学设计，不但轻便且仅有手机大小，为日常工作不可或缺的气体检测仪。检测技术可靠，传感器寿命长，操作方法简单，让您以较低的成本获得最大限度的安全保证。

德尔格x-am2500四合一检测仪重量轻，体积小，使用舒适方便，为目前市场上独一无二的气体检测产品。只有两个按键的控制面板和直观的菜单导航系统更增加了仪器的实用性。在面对不明危险物的情况下，X- am2500为您提供可靠的安全警示。甲烷标定的催化燃烧传感器不仅对可燃性气体反应迅速，而且对可燃性有机蒸气也非常灵敏。

四合一气体检测仪X-AM2500性能优点：

体积小，重量轻，耐用的ABS机壳：

紧凑的机身同样提供可靠性能，不给用户增加任何重量负担。该设备重244克，可持在掌心内，或夹在口袋、安全帽或皮带上。坚固的ABS构造提供经久耐用的保护，不受撞击或跌落而造成的损坏。

锂离子电池组：提供更长的运行时间，带泵或不带泵均可。可在设备内直接进行快速充电。

标准数据记录功能：内存可记录长达75小时的数据记录，用于存档。

快速校准：

同时校准所有传感器，节省时间。与标准校准程序相比，该设备可减少每次校准所需气量，从而节约成本。

图形式液晶显示器：

液晶显示器显示所有被监测气体的实时读数。图形式操作图标显示电池充电状态、传感器丢失情况及其他相关数据。

振动报警：额外的告警功能可就嘈杂环境中报警，向用户发出提示。

视觉及听觉报警：明亮的指示灯视觉报警及90分贝听觉报警可在危险环境下提供保护。

四合一气体检测仪X-AM2500技术参数：

| 气体 | 测量范围 | 分辨率 |
| --- | --- | --- |
| 一氧化碳CO | 0-999ppm | 1 ppm |
| 硫化氢H2S | 0-500ppm | 1 ppm |
| 氧气O2 | 0-30%Vol | 0.1% |
| 可燃气LEL | 0-100%LEL | 1% |
| 外壳 | 高强度，耐冲击复合材料 - 抗射频干扰（RFI）及电磁干扰（EMI） |  |
| 尺寸 | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm |  |
| 重量 | 220克；326克（带泵） |  |
| 传感器配置 | 1、2、3或4气体配置可选，包括氧气、硫化氢、一氧化碳（电化学传感器） 及可燃气/碳氢化合物（催化燃烧式传感器），具有爆炸下限超量程保护功能 |  |
| 防护等级 | IP65 |  |
| 电源 | 可充电式锂离子电池 |  |
| 运行时间 | 18小时 - 仪器(无报警)，12小时 - 仪器带泵(无报警) |  |
| 显示器 | 大屏幕液晶显示屏可同时显示四种气体的浓度读数，大字体、高对比度字符、图形符号及独特的琥珀色背景灯可在弱光环境下提供清晰的可视度 |  |
| 报警装置 | 振动报警、90分贝及超亮指示灯声光报警。 高/低浓度报警、短期暴露极限报警、时间加权平均值报警及低电池量报警。 与型泵（选配）配合使用时还提供流量报警指示器。 |  |
| 数据记录 | 可记录长达75小时的数据 |  |
| 环境条件 | 温度范围:-20o ~50oC，湿度范围:15~95% RH(常规)，0~99% RH(间歇)(非冷凝) |  |
| 认证 | UL实验室(UL)- 1级，I 类，A、B、C、D组；T4 加拿大标准协会(CSA)- 1级，I 类，A、B、C、D组；T4 Cenelec (ATEX) – EEx ia d IIC T4 澳大利亚 - Ex ia s Zone 0 IIC T4 中国计量、防爆认证 |  |

德尔格X-AM2500四合一气体检测仪/ X-AM2500价格

德尔格X-AM2500四合一气体检测仪/X-AM2500图片

北京欧信胜科技有限公司竭诚为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！