德尔格PACIII单一气体检测仪

品牌：德国德尔格

北京欧信胜科技有限公司，专业代理德国德尔格Drager气体检测产品，部分型号长期备有现货，欢迎来电咨询！

德尔格PACIII｜毒气检测仪PACIII 产品介绍

单一气体检测仪：Pac III检测仪性能优良!强大的声光报警,超大屏幕显示,使用简单,且配有智能化传感器。所有这些特点全部集中在这小而坚固的气体检测仪上。Pac III利用德尔格传感器技术，可测多种气体,20多种智能化传感器可在一台主机上任意互换。德尔格传感器对有毒气体反应迅速且精确以保证有危险发生时可以及时为您报警。Pac III是当今工业领域检测单一气体最灵敏并可报警的检测仪。

德尔格PACIII｜毒气检测仪PACIII 特点

1、坚固的外壳
   各种各样的应用环境对气体检测仪来说是一种挑战。在酷热、寒冷、潮湿、肮脏或受腐蚀气体影响的环境中使用,并不稀奇。在极端恶劣的环境中,例如在石油平台上或矿井下,对仪器的使用是种考验。
   Pac IIl的设计可以适应这些板端恶劣的工作环境。ABS金属外壳,重量轻,易于携带,也经得住冲击。不管是偶然掉在地上,还是无心的碰撞或是偶然沉到水里,Pac III仍可以进行检测和报警。外壳的O型密封圈防尘、防水。蜂鸣器和传感器内腔密封防尘。Pac III是最棒的应用仪表。

2、操作简单
  Pac III小而坚固且易于使用，简单的三键操作，开机、关机和查看需要的常规数据（例如，电池电量）均只需使用仪器面板上的三个键即可。确认报警和激活背景照明也清晰地标明在三个键上，在您需要检测气体时使用该仪器是明智的选择。
3、防射频干扰
   闪闪发光的银色外壳并不只是为了美观。镀铬外壳可以有效地防止潜在的无线电射频干扰RFI，这就意味着当你靠近仪器使用步话机时,也不会引起错误报警。除了有效地防止RFI,金属十L壳还可以防热辐射,金属最有价值的特点是它们可以耐高温。
    Pac III可以在恶劣环境中完成工作,不仅可以保护自己,还可以保护使用它的人。

PACIII单一气体检测仪｜毒气检测仪PACIII 技术参数

| 环境条件 | -20～50℃连续工作 |
| --- | --- |
| 环境条件 | -40～55℃短时工作 |
| 电池寿命 | 碱性电池：600小时 |
| 电池寿命 | 锂电池：1000小时 |
| 电池寿命 | 镍氢电池：200小时 |
| 报警信号 | A1,A2,TWA,STEL和低电量 |
| 报警信号 | ACGIH或TRGS 402报警 |
| 声报警 | 两个高强度LED |
| 光报警 | 电磁蜂鸣器95dBA30cm 内 |
| 尺寸 | 67×116×32mm |
| 重量 | 200g |
| 防护等级 | IP-66 |
| 数据存储扩展型 | >125小时平均每分钟一个 |

德尔格PACIII单一气体检测仪｜毒气检测仪PACIII价格

德尔格PACIII单一气体检测仪｜毒气检测仪PACIII数据测量精确

德尔格PACIII单一气体检测仪｜毒气检测仪PACIII现货低价促销！

北京欧信胜科技有限公司竭诚为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！