如何使用弯管器弯管

——上海水兴阀门有限概述工程部、技术部

一．常规弯管操作

1. 握住弯管器成型手柄或将弯管器固定在台钳上。

2.松开挂钩，抬起滑块手柄。

3.将管道放置在成型盘槽中并用挂钩将其固定在成型盘中。

4.放下滑块手柄直至挂钩上的“0”刻度线对准成型盘上的0°位置。

5.绕着成型盘旋转滑块手柄直至滑块上的“0”刻度线对准成型盘上所需的度数。

二．精确弯管（对应其它目标点（管端、弯曲点等）进行测量后的弯曲）

1） 90°弯曲：

按照离目标点（管端、弯曲点等）所需的距离（X）在管件上进行标记。该距离即是弯角中心位置到目标点的距离。

将管道放置于弯管器中。

如果目标点在记号的左侧，则将管件上的标记对准挂钩上的“L”线。

如果目标点在记号的右侧，则将管件上的标记对准挂钩上的“R”线。

在对齐管件上的标记后，移动挂钩，让“0”线对准成型盘上的90度线。

2）45°弯曲：

按照离目标点（管端、弯曲点等）所需的距离（X）在管件上进行标记。该距离即是弧段中心位置到目标点的距离。

将管道放置于弯管器中。

将管道上的标记对准滑块上的45°线

在对齐管件上的标记后，移动挂钩，让“0”线对准刻度盘上的45度线。

三．回弹

所有材质的管道在完成弯管作业后均会产生一定的回弹量。较软材质管道（比如铜管）比较硬材质管道（比如不锈钢管）的回弹量较少。因此根据经验，建议在弯管时留取一定的管道回弹补偿，通常在1°~3°左右，具体可视管道材质及硬度而定。