平衡阀标准（TO-01）与技术参数

——上海水兴阀门有限公司ENG

一、平衡阀简述

平衡阀是一种特殊功用的阀门，它具有良好的流量特性，有阀门开启度指示，开度锁定安装及用于流量测定的测压小阀。应用专用智能仪表，输入阀门型号和开度值，依据测得的压差信号就可直接显现出流经该平衡阀的流量值，只需在各支路及用户入口装上恰当规格的平衡阀，并用专用智能仪表停止一次性调试，就可使各用户的流量到达设定值。

二、平衡阀标准（TO-01）
　　序号 部件称号 材质 序号 部件称号 材质
　　1 阀体 炭钢 8 开启指示盘 铁
　　2 阀帽阀盖 炭钢 9 阀杆 不锈钢304
　　3 O型圈盖 橡胶 10 螺帽螺栓 不锈钢304
　　4 弹簧 不锈钢 11 销轴 不锈钢
　　5 蝶板胶塞 丁腈橡胶 12 填料 铸铜
　　6 反冲盘 铸铁 13 过滤网 不锈钢304
　　7 填料 青铜 14 过滤水嘴 黄铜
　　平衡阀技术参数（TO-01）
　　合适流体 水，油
　　合适内部压力 Max, 10kg/c㎡
　　合适温度 Max,82℃ 特别请求: Max 120℃
　　经过蝶斑压力差 0.04－－－－0.07kgf/c㎡
　　走漏 0
　　终端衔接 ANSI B16.1 CL125, BS4504 PN10