| 常州鼎唐塑料制品有限公司【储罐篇】 |
| --- |
| 产品型号 | 容量 | 底部直径 | 垂直高度 | 总高 | 口径 | 重量 | 壁厚 |
| PT-300L | 0.3T | 720mm | 770mm | 950mm | 400mm | 7kg | 3mm |
| PT-500L | 0.5T | 850mm | 930mm | 1100mm | 400mm | 10kg | 3.5mm |
| PT-800L | 0.8T | 960mm | 1140mm | 1350mm | 400mm | 14kg | 3.5mm |
| PT-1000L | 1T | 1040mm | 1120mm | 1350mm | 400mm | 17kg | 3.5mm |
|  | 1T加厚 |  |  |  |  | 20kg | 5mm |
|  | 1T特厚 |  |  |  |  | 25kg | 7mm |
| PT-1500L | 1.5T | 1200mm | 1300mm | 1550mm | 400mm | 30kg | 4.5mm |
| PT-2000L | 2T | 1340mm | 1360mm | 1650mm | 400mm | 40kg | 5mm |
| PT-3000L | 3T | 1540mm | 1570mm | 1940mm | 550mm | 65kg | 6mm |
| PT-5000L | 5T | 1820mm | 1880mm | 2240mm | 550mm | 120kg | 8.5mm |
|  | 5T加厚 |  |  |  |  | 150kg | 11mm |
| PT-6000L | 6T | 1920mm | 2000mm | 2300mm | 550mm | 150kg | 9.5mm |
| PT-8000L | 8T | 2120mm | 2240mm | 2500mm | 550mm | 200kg | 10mm |
| PT-10000L | 10T | 2250mm | 2540mm | 2880mm | 550mm | 240kg | 10mm |
|  | 10T加厚 |  |  |  |  | 280kg | 12mm |
|  | 10T特厚 |  |  |  |  | 300kg | 13mm |
| PT-15000l | 15T | 2730mm | 2550mm | 3060mm | 550mm | 420kg | 15mm |
|  | 15T加厚 |  |  |  |  | 450kg | 17mm |
| PT-20000L | 20T | 2700mm | 3400mm | 3900mm | 550mm | 540kg | 15mm |
|  | 20T加厚 |  |  |  |  | 600kg | 18mm |
| PT-30000L | 30T | 3150mm | 3600mm | 4200mm | 550mm | 940kg | 18mm |
|  | 30T加厚 |  |  |  |  | 1000kg | 20mm |
| 常州鼎唐塑料制品有限公司【锥底储罐篇】 |
| 产品型号 | 容量 | 底部直径 | 垂直高度 | 总高 | 口径 | 重量 | 壁厚 |
| CPT-300L | 0.3T | 720mm | 770mm | 1065mm | 400mm | 14kg | 6mm |
| CPT-500L | 0.5T | 850mm | 930mm | 1210mm | 400mm | 18kg | 6.5mm |
| CPT-1000L | 1T | 1040mm | 1100mm | 1460mm | 400mm | 25kg | 6.5mm |
| CPT-3000L | 3T | 1540mm | 1570mm | 2080mm | 550mm | 85kg | 7.5mm |
| CPT-5000L | 5T | 1820mm | 1880mm | 2480mm | 550mm | 150kg | 11mm |
| CPT-10000L | 10T | 2250mm | 2540mm | 3220mm | 550mm | 300kg | 14mm |
| CPT-15000l | 15T | 2730mm | 2550mm | 3400mm | 550mm | 550kg | 19mm |
| CPT-20000L | 20T | 2800mm | 3400mm | 3900mm | 550mm | 750kg | 22mm |

加药箱篇

| 产品型号 | 容量 | 底部直径 | 垂直高度 | 总高 | 口径 | 重量 | 壁厚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MC-100L | 0.1T | 460mm | 730mm | 780mm | 150mm | 7kg | 5mm |
| MC-200L | 0.2T | 580mm | 870mm | 960mm | 150mm | 10kg | 5mm |
| MC-300L | 0.3T | 690mm | 820mm | 990mm | 220mm | 14kg | 6mm |
| MC-500L | 0.5T | 840mm | 910mm | 1080mm | 230mm | 18kg | 6mm |
| MC-1000L | 1T | 1040mm | 1100mm | 1300mm | 300mm | 30kg | 7mm |
| MC-1500L | 1.5T | 1220mm | 1250mm | 1470mm | 300mm | 45kg | 7mm |
| MC-2000L | 2T | 1300mm | 1360mm | 1610mm | 300mm | 60kg | 7mm |
| MC-3000L | 3T | 1540mm | 1600mm | 1890mm | 400mm | 85kg | 7mm |
| MC-5000L | 5T | 1820mm | 1920mm | 2210mm | 400mm | 120kg | 7mm |
| CMC-100L | 0.1T | 460mm | 730mm | 880mm | 150mm | 9kg | 5mm |
| CMC-200L | 0.2T | 580mm | 880mm | 1070mm | 150mm | 13kg | 5mm |
| CMC-300L | 0.3T | 690mm | 820mm | 1105mm | 150mm | 18kg | 6mm |
| CMC-500L | 0.5T | 840mm | 910mm | 1200mm | 220mm | 22kg | 7mm |
| CMC-1000L | 1T | 1040mm | 1100mm | 1430mm | 300mm | 35Kg | 7mm |
| CMC-1500L | 1.5T | 1220mm | 1250mm | 1615mm | 300mm | 60kg | 8mm |
| CMC-2000L | 2T | 1300mm | 1360mm | 1770mm | 300mm | 80kg | 8mm |
| CMC-3000L | 3T | 1540mm | 1600mm | 2050mm | 400mm | 100kg | 9mm |
| CMC-5000L | 5T | 1820mm | 1920mm | 2450mm | 400mm | 200kg | 11mm |
| KC-40L | 方形水箱 | 长380mm | 宽340mm | 高350mm | 150mm | 3kg | 4mm |
| KC-80L | 方形水箱 | 长380mm | 宽340mm | 高670mm | 150mm | 5kg | 4mm |
| 500L吨桶 | 0.5T内胆 | 长950mm | 宽590mm | 高970mm | 150mm | 15kg | 4mm |
|  | 0.5T成品 | 长1000mm | 宽650mm | 高1150mm |  | 42.5kg |  |
| 1000L吨桶 | 1T内胆 | 长1150mm | 宽950mm | 高1000mm | 150mm/ 350mm/ 550mm | 28kg | 5mm |
|  | 1T成品 | 长1200mm | 宽1000mm | 高1150mm |  | 67.5kg |  |