DZW/Z型多回转阀门电动装置

DZW/Z型多回转户外型阀门电动装置（又称电动执行机构、电动执行器、电动头），质量保证，产品实行三包，售后服务优良，产品终身保修。欢迎咨询洽谈。

DZW/Z系列户外型阀门电动装置是电动阀门的驱动装置，用以控制阀门的开启和关闭。DZW系列多回转电动装置使用于闸阀、截止阀、节流阀、隔膜阀。它可以准确地按控制指令动作，是对各类阀门、风门实现远控、集控和自动控制的必不可少的驱动装置。该系列产品不仅用于电站，还可以用于石化、冶金、公共事业等主要型号有：主要的产品型号：Z10/DZW10、Z20/DZW20、Z30/DZW30、Z45/DZW45、Z60/DZW60、Z90/DZW90、Z120/DZW120、Z180/DZW180、Z250/DZW250、DZW350/DZW350、Z500/DZW500

特点如下： 1. 该装置防尘、防水、防轻腐蚀，其防护等级为IP55、IP65(特殊定货)； 2.转矩控制机构动作可靠，调节方便，转矩重复精度高； 3.行程控制机构调节精度和重复度高，开向和关向可配装各2只至4只微动开关； 4.采用半自动手—电动切换机构，机构简单，工作可靠，操作轻便； 5.采用阀门电动装置用三相异步电机，启动转矩大，转动惯量小； 6.配有机械式阀位指示器。 1.环境温度： -20℃ ~ +60℃； 2.相对湿度： 不大于95%(25℃时)； 3.工作环境： 无易燃，易爆和强腐蚀介质； 4.防护等级： IP55 、 IP65(特殊定货电源：380V 50HZ 50HZ(特殊要求可定货时提出) 。