名称：电动操作器  
型号：DFD-09  
   
仪器资料：  
   
    上海水兴阀门有限公司DFD-07A、09型电动操作器是DDZ-Ⅱ 型电动单元组合仪表中的一个辅助单元。适用于由DDZ-Ⅱ型变送单元、调节单元与电动执行机构所组成的自动调节系统。应用DFD-07A、09型电动操作器可实现自动调节系统由“自动←→手动”工作状况的无扰动切换。

技术参数：
电源电压：220V 50～60Hz 
开关触头额定容量：主回路：500V 15A 　 信号回路：110V 2A 
跟踪电压：0～10V DC 
环境温度：0～45℃ 
相对湿度：≤85% 
重 量：3kg 
外形尺寸：295×80×160(mm) 
开孔尺寸：75+1×153 +1(mm)