DKJ-210M电动执行机构

DKJ-210M详细信息

| 产品型号 | Ⅱ | DKJ-210M | DKJ-310M | DKJ-410M | DKJ-510M | DKJ-610AM | DKJ-610M | DKJ-710M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅲ | DKJ-2100M | DKJ-3100M | DKJ-4100M | DKJ-5100M | DKJ-6100AM | DKJ-6100M | DKJ-7100M |
| 输出力矩（Nm） |  | 100 | 250 | 600 | 1600 | 2500 | 4000 | 6000 |
| 备注：1、M型为新型模块位发执行机构； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、W型为普通型户外执行机构； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、WM型为新型模块化位发户外执行机构； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、Z型为普通直联式执行机构； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、ZM型为新型模块化位发直联式执行机构； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、B型为隔爆执行机构； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、非标电动执行机构请注明并与我公司联系 |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术参数

| 项目名称 SKJ标准型 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控制机构 | 输入信号 | 4～20mAdc：0～10VDC；1～5VDC；低电平开关量 |
|  | 反馈信号 | 4～20mAdc |
|  | 死区 | 0.4％～3％ |
|  | 基本误差 | ±2.5％ |
|  | 回差 | 41.5％ |
|  | 限位 | 开侧，闭侧 |
|  | 开度检测 | 精密导电塑料电位器 |
| 动力 | 动力 | 220V，50Hz |
|  | 驱动电机 | 伺服电机 |
| 附属机构 | 加热器 | 选择件 |
|  | 手动机构 | 手轮 |
| 安装条件 | 环境温度 | 无加热器一25~C-+70~C |
|  | 相对湿度 | <95％ |
|  | 环境气体 | 无腐蚀性气体 |

直行程电动执行机构DKJ-210,DKJ-310,DKJ-410, DKJ-510,DKJ-610A，DKJ-610,DKJ710

DKJ-2100,DKJ-3100,DKJ-4100,DKJ-5100,DKJ-6100A,DKJ-6100角行程电动执行器

DKJ-7100，电动执行机构

DKJ-2100M,DKJ-3100M,DKJ-4100M,DKJ-5100M,DKJ-6100AM,DKJ-6100M

DKJ-7100M

DKJ-210B,DKJ-310B,DKJ-410B, DKJ-510B,DKJ-610B,DKJ-710B防爆电动执行器

DKJ-2100B,DKJ-3100B,DKJ-4100B, DKJ-5100B,DKJ-6100B,DKJ-7100B