DKJ-B隔爆型电动执行机构

DKJ-B隔爆型电动执行机构是DDZ型电动单元组合，它接受调节单元得输出信号，自动完成调节任务。该执行器主要应用于电站、化工、石油、冶金、矿山等防爆场所。防爆电动执行机构得设计符合GB3836.1-83和GB3836.2-83的防爆电气设备国家标准设计制造的，并经过国家级防爆鉴定机关审定批准的。

二、规格型号 规格; 输出力矩Nm; 行程时间S. 0～10mA; 4～20mA. DKJ-210B; DKJ-2100B; 100; 25. DKJ-310B; DKJ-3100B; 250. DKJ-410B; DKJ-4100B; 600. DKJ-510B; DKJ-5100B; 1600.