两种再生水处理工艺简析

1、MBR再生水处理工艺

经过处理的水浑浊度很低,悬浮物接近于零,水中的细菌和病毒的含量也明显降低,膜分离技术使得水中的微生物留在生物反应器内里面,这样系统内的微生物浓度能够一直被维持在一个较高的值,在提高反应装置的处理效率的同时,也大大提高了出水的质量。

该工艺既提高了出水效率，也做到了出水水质稳定，是我国污水再生利用处理技术提供一种新途径。

2、化学混凝的应用

将曝气生物滤池和化学混凝相结合,形成一个一体化的体系,通过生物膜的生物过滤和混凝过滤双重作用,对再生水进行深度处理,以达到净化的目的。

该工艺主要被用来除去水中的致色物质,胶体和微粒等,而曝气生物过滤池通过生物过滤作用和生物降解作用进一步对再生水进行进化处理,曝气生物过滤池具有出水水质高而稳定,不会产生污泥膨胀,投资小,占地面积少,有机负荷高等优点。

基于我国再生水的实际应用情况,针对不同源水水质和不同回用途径对再生水处理工艺的要求,分析不同类型回用水水质的差异及处理要求,根据实际应用情况选择再生水处理工艺。

绿烨环保生产环保设备，环保填料，环保滤料，曝气器，环保配件等一系列环保水处理产品。基于水处理工艺的整个流程的产品设备均有产品。了解产品咨询我们绿烨环保。绿烨环保主要的产品格栅除污机，板框压滤机，组合填料，斜管填料在污水处理行业上有一定的知名影响。微信公众号：绿烨环保

环境之美 在于绿烨