DKZ-M型直行程电动执行机构

DKZ型直行程电动执行机构是DDZ型电动单元组合仪表中的执行单元，它接受调节单元（或计算机）信号，自动地操纵执行机构完成调节任务，广泛地用于电站、化工、石油、冶金、建材、供热、轻工、水处理等行业。它可以输出力和直线位移。 DKZ型电动执行机构，配上各种电动操作器，可完成调节系统的“手动←→自动”的无扰动切换，及时对被调节对象的远方手动操作。

我公司生产的执行机构位置发送器均采用最新的传感元件，参考国外公司的最新电路,集电源变压器，整流、稳压、功放、恒流于一体，制成模块（M）使执行机构的可靠性、稳定性更高，从而使系统更加安全可靠。

主要型号：DKZ-4100M DKZ-4200M DKZ-4300M DKZ-5400M DKZ-5500M DKZ-5600M

DKZ-410M DKZ-420M DKZ-430M DKZ-540M DKZ-550M DKZ-560M

二、规格型号

| 型号4-20毫安 | 型号0-10毫安 | 输出扭矩N.m | 行程mm | 全行程时间S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DKZ-4100M | DKZ-410M | 4000 | 10 | 6.5 |
| DKZ-4200M | DKZ-420M | 16 | 10 |  |
| DKZ-4300M | DKZ-430M | 25 | 15 |  |
| DKZ-5400M | DKZ-540M | 6400 | 40 | 25 |
| DKZ-5500M | DKZ-550M | 60 | 36 |  |
| DKZ-5600M | DKZ-560M | 16000 | 100 | 60 |