印染废水处理中生物填料的选择

污水处理中印染废水具有水量大、有机物浓度高、含盐量高、水量改变大等特点，其杂乱的成分决议了所选处理技术的杂乱性。现在，行业处理上面多选用生化技术来处理印染废水，而选用这种处理技术也相对对比熟练，尤其是以先水解酸化再触摸氧化为主的处理技术选用得更为广泛。

可是，提到触摸氧化就离不开填料的挑选，能够这么说，填料挑选是不是合理，决议了全部生化体系的胜败。在很多工程项目的规划中，这个问题通常很简略被忽视，致使咱们误以为用生化技术处理印染废水不完全、不可靠。为此，我想总结一下厂家在这方面的一点经验。

生物填料又名生物膜的载体，简略地说就是在生化处理中给微生物供给一个休息和生长的场合，一起它也是固定微生物的载体。挑选填料时应思考以下几个要素:

1、是不是质轻

2、抗老化程度、生物和化学物稳定性

3、挂膜、脱膜状况

4、挂膜后的容积负荷

5、比表面积的巨细

6、是不是经济(归纳经济)

7、运送、装置是不是简洁，方便。

填料的挑选分为厌氧填料挑选和好氧填料挑选，其功用略有不相同。因为厌氧池水解酸化会发生有机酸，因而，厌氧填料在挑选时还要思考到耐微生物腐蚀性问题;别的，因为厌氧布水方法选用脉冲布水方法，这就要求所选的填料既要避免厌氧污泥的大丢失，又要非常好地确保脉冲作用。归纳以上几个方面，对于印染废水生化处理，咱们来看看几种常用填料为组合填料，弹性填料，悬浮球填料，流化床MBBR填料等。

对于不相同类型的印染废水能够挑选不相同的填料。归纳各方面的要素，联系绿烨环保在这方面多年的生产销售和探究，咱们以为组合填料是印染废水处理中生化填料。

环境之美 在于绿烨