WTW多参数手持式水质测量仪 MultiLine®Multi 3510 IDS

品牌：德国WTW

北京欧信胜科技有限公司，专业代理德国WTW水质检测仪！部分型号长期备有现货，欢迎来电咨询！

WTW多参数手持式水质测量仪 MultiLine®Multi 3510 IDS

高质量便携式IDS数字技术多参数仪器，带通用的数字接口用于连接IDS传感器。

u 支持多种参数： pH/ORP、溶氧、电导率/TDS/电阻率/盐度、浊度、温度。选购相应的传感器即可测量相应的参数。

u 支持无线测量技术。可选购无线蓝牙模块与传感器，实现摆脱线缆束缚的测量。

u QSC 功能跟踪监测传感器质量状态。

u 校准记录以及更多的信息会被存储到传感器上，真正地进入到对传感器而不是主机进行校准的时代，传感器更换到其他主机上时不需要重新校准。

u 按键布局严谨，操作简便。多种电极可以应用到几乎所有实验室和野外场景中，包括深水测量（最深100m）.

u小在线平台。包装含MultiLab®Importer 软件，支持数据实时输出到电脑Excel表格中

WTW多参数手持式水质测量仪 MultiLine®Multi 3510 IDS参数

| 参数 | 量程范围 | 精度 |
| --- | --- | --- |
| 气压* | 300 ... 1100 mbar | ± 43 mbar |
| pH | 取决于传感器 | 取决于传感器 |
| ORP | 取决于传感器 | 取决于传感器 |
| 溶解氧 | 取决于传感器 | 取决于传感器 |
| 电导率 | 取决于传感器 | 取决于传感器 |
| 温度 | 取决于传感器 | 取决于传感器 |
| 浊度 | 取决于传感器 | 取决于传感器 |

WTW多参数手持式水质测量仪 MultiLine®Multi 3510 IDS技术参数

| 尺寸规格 | 约180 x 80 x 55 mm |
| --- | --- |
| 重量 | 约0.4kg |
| 防护等级 | IP67 |
| 数据存储 | 手动500个，自动4500 |
| 电器安全等级 | III |
| 测试证书 | CE, cETLus |
| 存放温度 | -25 °C ... +65 °C |
| 操作温度 | +5 °C ... +55 °C （电池） +5 °C ... +40 °C （外接电源时） |
| 湿度环境 | 年平均: < 75 % 30 天-1年： 95 % 其他天数: 85 % |
| 供电 | 4*1.5V AA电池 |
| 工作时长 | 约150 h |
| 接口 | USB*1个，IDS电极接口*1个 |
| 型号 | 描述 | 订货号 |
| Multi 3510 IDS | Set套装。含携带箱和主机以及一些配件。 | 2FD350 |
| Multi 3510 IDS SET 1 | Set, SenTix®940 | 2FD351 |
| Multi 3510 IDS SET 3 | Set, TetraCon®925 | 2FD353 |
| Multi 3510 SET SET 4 | Set, FDO®925 | 2FD354 |
| Multi 3510 SET SET U | Set including accessories and armor SM Pro | 2FD35U |

WTW多参数手持式水质测量仪 MultiLine®Multi 3510 IDS价格优惠

WTW多参数手持式水质测量仪 MultiLine®Multi 3510 IDS现货供应

北京欧信胜科技有限公司竭诚为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！