如何保证污水流量计的测量精准的方法

国家对各个行业的节能环保要求越来越高了，污水排放超标会面临严重的罚款，因此提高污水流量计的测量精准度是很重要的。下面和大家分享下，关于如何保证污水流量计的测量精准的方法，供大家参考：

1、污水流量计必须符合国家环境保护总局颁布的污水流量计技术要求。在国家正式颁布污水流量计系列化、标准化技术要求之前，污水流量计必须经清水测评和废水现场考评合格。

2、为了给测量提供稳定的工况环境，在测定废水流量或流速时，必须对废水排口进行规范化整治。

3、测流时段内测得流量应与水量衡算结果误差不得大于10%。

4、流量测量装置应具有足够的测量精度，应选用测定范围内的测量装置进行测量，测量流量时不应受污水杂物的影响。

5、因工业废水成分复杂，其中的强酸或强碱性物质对流量计或堰板有一定腐蚀作用，悬浮物对流量测量也会产生影响，为此必须加强流量计量装置的维护和保养。

6、因污水流量计工作情况复杂，必须对流量计定期校正和维护。

如果您还有其他问题或者需求，可以联系公司专业技术人员。数年来，一直坚持以质量创品牌，以品牌求发展的生产理念，坚持不懈，攻关克难，不断研发新技术、新产品，为广大客户提供质量可靠，顺应需求的产品，同时也和很多生产企业建立了长久合作的关系。