温度传感器的选用方法

温度传感 器是温度仪表中应用zui多zui广泛的一个。要想正确使用温度传感器，首先要考虑的就是如何正确选型。温度传感器如果选型正确，那么就会节省很多后期不必要的麻烦，同时还需要考虑到其它方面，具体如下面内容的介绍：
       一、要测量器件的什么参数?是室内还是外壳中的环境温度?具有塑料或金属封装的电子元件能否耐高压?例如进气口或排气口?上述某些考虑会由于环境和安全因素、每颗传感器的成本预算以及传感器到仪器的距离来决定传感器的选择
       二、必须选择传感器的结构，使敏感元件的规定的测量时间之内达到所测流体或被测表面的温度。温度传感器的输出仅仅是敏感元件的温度。实际上，要确保传感器指示的温度即为所测对象的温度，常常是很困难的。

三、被测对象的温度是否需记录、报警和自动控制，是否需要远距离测量和传送；测温范围的大小和精度要求；测温元件大小是否适当；在被测对象温度随时间变化的场合，测温元件的滞后能否适应测温要求；被测对象的环境条件对测温元件是否有损害；使用是否方便。

四、温度传感器的选择主要是根据测量范围，当测量范围预计在总量程之内，可选用铂电阻传感器。较窄的量程通常要求传感器必须具有相当高的基本电阻，以便获得足够大的电阻变化。
 热敏电阻所提供的足够大的电阻变化使得这些敏感元件非常适用于窄的测量范围。如果测量范围相当大时，热电偶更适用。zui好将冰点也包括在此范围内，因为热电偶的分度表是以此温度为基准的。已知范围内的传感器线性也可作为选择传感器的附加条件。