全国服务热线：13916654393 / 021- 60640783

采用德国最新技术，攻克了风机在启动时电流过大而导致风机损坏的现象，环形高压鼓风机利用再生原理设计，单段风叶径小，风量增速，产生高风压特性，免保养！无油气！寿命长。

全风高压风机技术参数：

| 型号 | 相数 | 功率 | 频率（HZ） | 电压 | 压力(mmH2O) | 风量(m3/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RB-200AS | 单相 | 0.18KW | 50/60 | 110/220 | 500/700 | 0.6/0.8 |
| RB-400AS | 单相 | 0.37KW | 50/60 | 110/220 | 1000/1200 | 1.3/1.5 |
| RB-750AS | 单相 | 0.75KW | 50/60 | 110/220 | 1600/1800 | 2.4/2.6 |
| RB-022S | 单相 | 1.5KW | 50/60 | 110/220 | 2000/2500 | 3.2/4.5 |
| RB-033S | 单相 | 2.2KW | 50/60 | 110/220 | 2500/2800 | 5/6.2 |
| RB-200A | 三相 | 0.18KW | 50/60 | 220 | 500/700 | 0.6/0.8 |
| RB-400A | 三相 | 0.37KW | 50/60 | 220 | 1000/1200 | 1.3/1.5 |
| RB-750A | 三相 | 0.75KW | 50/60 | 220 | 1600/1800 | 2.4/2.6 |
| RB-022 | 三相 | 1.5KW | 50/60 | 220 | 2000/2500 | 3.2/4.5 |
| RB-033 | 三相 | 2.2KW | 50/60 | 220 | 2500/2800 | 5/6.2 |
| RB-055 | 三相 | 3.7KW | 50/60 | 220 | 2800/3500 | 7/8.3 |
| RB-077 | 三相 | 5.5KW | 50/60 | 220 | 2600/3200 | 7.5/9.5 |
| RB-1010 | 三相 | 7.5KW | 50/60 | 220 | 2900/3400 | 9/11 |
| RB-1515 | 三相 | 11KW | 50/60 | 220 | 2500/3000 | 20/24 |
| RB-1520 | 三相 | 15KW | 50/60 | 220 | 3000/3500 | 25/28 |
| RB-023 | 三相 | 2.2KW | 60 | 220 | 2500 | 4.5 |
| RB-035 | 三相 | 3.7KW | 60 | 220 | 3000 | 6.2 |
| RB-057 | 三相 | 5.5KW | 60 | 220 | 3500 | 8.3 |
| RB-710 | 三相 | 7.5KW | 60 | 220 | 3200 | 9.5 |
| RB-1015 | 三相 | 11KW | 60 | 220 | 3400 | 11 |
| RB-055-3 | 三相 | 3.7KW | 50 | 220 | 2000 | 6.6 |
| RB-057-3 | 三相 | 5.5KW | 60 | 220 | 2500 | 8.3 |
| RB-077-3 | 三相 | 5.5KW | 50 | 220 | 2200 | 13 |
| RB-0710-3 | 三相 | 7.5KW | 60 | 220 | 2800 | 15 |
| RB-5500 | 三相 | 7.5 | 50/60 | 220 | 2000/2300 | 12/15 |
| HRB-101 | 三相 | 0.74KW | 50/60 | 220 | 1700/2200 | 1.4/1.7 |
| HRB-303 | 三相 | 2.2KW | 50/60 | 220 | 2700/3400 | 2.3/2.9 |
| HRB-707 | 三相 | 5.5KW | 50/60 | 220 | 3900/4700 | 3.8/4.8 |

上海豪冠机电设备有限公司始终本着与客户“共同发展、长期合作”的原则，以“不懈追求客户满意”为价值观，“提供真正实用有效的产品与服务” 为宗旨，逐步发展壮大，实现自身业务的快速成长

台湾全风风机应用例：瓦斯重油喷燃，洗瓶机吹干专用高压风机，纸布条吹送专用高压风机，干燥用空气刀专用高压风机，裁断机气垫专用高压风机，电解液搅拌专用高压风机，养殖池的氧气补给专用高压风机，粉粒颗输送专用高压风机，烟气吹吸专用高压风机，洗车吹干专用高压风机，洗净后吹干专用高压风机，焊接发气吸取专用高压风机，织布机吸尘专用高压风机，印刷吸著专用高压风机，真空脱水专用高压风机，残布处理专用高压风机，工事现场专用高压风机，瓦斯分解专用高压风机

全风高压风机用途：

1粉粒体输送2造纸纸浆脱水3纺织截布集尘4无梭织布机专用5裁纸（布）机器垫6玻璃

工业及冰厂空气泵7污水处理瀑气8隧道工程尘送空气9工业黄业空气10水产养殖氧气供给11重油喷然

全风高压风机特点：

1小型-重量轻-高风尘-低噪音-高风量-高压2采用铝合金材质，大幅降低重量，达到轻量化的目的

3马达为I.E.C.设计（1HP以上），全闭外扇型铝框马达，特殊轴心设计

4特殊叶片设计，压力高-大风量-噪音-寿命长

全风高压风机工作原理：

当叶轮3转动时，由于离心力的作用，风向标促使气体向前向外运动，从而形成一系列螺旋状的运动。叶轮刀片之间的空气呈螺旋状加速旋转并将泵体之外的气体挤入(由吸气口1吸入)侧槽,当它进入侧通道2以后，气体被压缩，然后又回复到叶轮刀片间再次加速旋转。当空气沿着一条螺旋形轨道穿过叶轮和侧槽时，每个叶轮片增加了压缩和加速的程度,随着旋转的进行，气体的动能增加，使得沿侧通道通过的气体压力进一步增加。当空气到达侧槽与排放法兰的连接点(侧通道在出口处变窄)，气体即被挤出叶片并通过出口消声器4排出泵体。

本公司郑重承诺，一年包修，7天包换，欢迎新老客户前来咨询订购。

联系人：徐伟

联系电话：13916654393