太阳能升降应急信号灯

1．三联型

规格尺寸：

四向三灯三色灯筒直径200/300mm,

可调幅度:1850-3250mm

可视距离：>800m

技术参数：

(1)太阳能电池： 功率：40w 工作寿命15年

(2)蓄电池：功率12V/65AH     寿命2年

(3)LED：10万小时，LED颜色：黄色 、红色、绿色

(4)自动控制

(5)配置市电充电装置

(6)连续阴雨天工作240H以上

价格：人民币3000元

2．单联型

技术参数：

规格尺寸：

四向1灯三色灯筒直径300mm,

可调幅度:1850-3250mm

可视距离：>800m

技术参数：

(1)太阳能电池： 功率：10w 工作寿命15年

(2)蓄电池：功率12V/65AH     寿命2年

(3)LED：10万小时，LED颜色：黄色 、红色、绿色

(4)自动控制

(5)配置市电充电装置

(6)连续阴雨天工作240H以上

价格：人民币3000元

价格：3000元