富莱克控制阀，国产富莱克控制阀控制方式及型号参数

| 序号 | 运行方式 | 型号 | 推荐产水量m3/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单罐流量 | 5600SM－200 | 0.5-0.6 |
| 2 |  | 5600SM－250 | 0.8-1 |
| 3 |  | 5600SM－300 | 1.5-2 |
| 4 |  | 5000SM－350 | 2.5-3 |
| 5 |  | 2510SM-350 | 2.5-3 |
| 6 |  | 2510SM-400 | 3.5-4 |
| 7 |  | 2750SM-500 | 4-5 |
| 8 |  | 2850SM-600 | 5-6 |
| 9 |  | 2850SM-750 | 8-10 |
| 10 |  | 2900SM-750 | 8-12 |
| 11 |  | 2900SM-900 | 14-18 |
| 12 |  | 3150SM-1000 | 18-22 |
| 13 |  | 3900SM-1200 | 24-30 |
| 14 |  | 3900SM-1500 | 35-50 |
| 15 | 单罐时间 | 5600ST－200 | 0.5-0.6 |
| 16 |  | 5600ST－250 | 0.8-1 |
| 17 |  | 5600ST－300 | 1.5-2 |
| 18 |  | 5000ST－350 | 2.5-3 |
| 19 |  | 2510ST-350 | 2.5-3 |
| 20 |  | 2510ST-400 | 3.5-4 |
| 21 |  | 2750ST-500 | 4-5 |
| 22 |  | 2850ST-600 | 5-6 |
| 23 |  | 2850ST-750 | 8-10 |
| 24 |  | 2900ST-900 | 14-18 |
| 25 |  | 3150ST-1000 | 18-22 |
| 26 |  | 3900ST-1200 | 24-30 |
| 27 |  | 3900ST-1500 | 35-50 |
| 28 | 双罐一用一备（系统7) | 8500-250 | 0.5-1 |
| 29 |  | 8500-300 | 1.5-2 |
| 30 |  | 9000-300 | 1.8-2 |
| 31 |  | 9000-350 | 2.5-3 |
| 32 |  | 9000-400 | 3.5-4 |
| 33 |  | 9500-600 | 4-6 |
| 34 |  | 2850NT-750 | 8-10 |
| 35 |  | 2900NT-750 | 8-12 |
| 36 |  | 2900NT-900 | 14-18 |
| 37 |  | 3150NT-900 | 15-20 |
| 38 |  | 3150NT-1000 | 16-20 |
| 39 |  | 3150NT-1200 | 18-22 |
| 40 |  | 3900NT-1200 | 24-30 |
| 41 |  | 3900NT-1500 | 35-50 |
| 42 | 双罐同时运行顺序再生（系统6) | 2850NT-600 | 10-12 |
| 43 |  | 2850NT-750 | 16-20 |
| 44 |  | 2900NT-750 | 16-25 |
| 45 |  | 2900NT-900 | 25-36 |
| 46 |  | 3150NT-900 | 30-40 |
| 47 |  | 3150NT-1000 | 30-40 |
| 48 |  | 3150NT-1200 | 35-45 |
| 49 |  | 3900NT-1200 | 45-60 |
| 50 |  | 3900NT-1500 | 70-100 |