压力开关的工作原理

压力开关是一种简单的压力控制装置，当被测压力达到额定值时，压力开关可以发出警报或控制信号。当系统内压力高于或低于额定的安全压力时，感应器内膜片瞬时发生移动，通过连接导管推动开关接头接通或断开，当压力将至或升额定的恢复值时，膜片瞬复位，开关自动复位，或者简单的说是当被测压力超过额定值时，弹性元件的自由端产生位移，直接或经过比较后推动开关元件，改变开关远件的通断状态，达到控制被测压力的目的。压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。开关元件有磁性开关、水银开关、微动开关等。压力开关的主要类别包括常开型、常闭型、常开常闭一体式及单刀双掷。

徐州欧科自动化设备有限公司是一家专业从事进口仪器仪表销售和服务的专业性企业。主要产品：德国SUCO压力开关、德国HYDAC压力传感器、德国Barksdale压力开关、意大利EUROSWITCH压力开关、以及温度开关，温度传感器，流量开关，流量计，液位开关，液位计，压力表，电磁阀，蓄能器，连接器，过滤器，接近开关。主要经营品牌：德国PKP，德国HONSBERG，德国SUCO，德国HYDAC，德国LAYHER，德国TECSIS，德国Barksdale，德国Balluff，意大利FOX，意大利EUROSWITCH， 美国BANNA等。

公司自成立以来，本着求真务实、开拓进取的专业精神，在广大客户当中享有良好的声誉与知名度。我们坚持质量第一，信誉第一，服务第一的理念，期待与各界同仁携手共同发展。

徐州欧科自动化设备有限公司