微波固体流量计---应用调查问卷

客户信息表

| 公司名称： 电话： 联系人： | 地址： 传真： 手机： |
| --- | --- |
| 项目名称： | 应用场合： |

以下条款对解决您实际应用是至关重要的

请填好单子并将其回执

- 测量的介质？                    。

- 介质的类型及浓度是否保持不变？                  ，如不是，浓度范围                   。

- 介质颗粒的大小（毫米）                    。

- 介质的温度？                    ，此温度是否是保持不变？ □ 是   □ 否

- 介质是否含有水分？                    ，水分含量是否保持不变？ □ 是   □ 否

- 是否需要耐磨材质？ □ 不需要  □ 适度耐磨  □ 非常耐磨

- 管道中是否有沉积物？ □ 没有  □ 一点  □ 很多

- 输送方式

□  自由落体

□  气动（真空）传输

□  气动（压缩空气）传输

- 气动输送的输送形式  □ 稀相   □ 阻塞   □ 浓相

- 压力大小？                    。

- 输送速度（m/s)？                    。

- 是连续输送吗？  □ 是      □ 否    如不是，其间隔时间是多久？                    。

- 管道的公称直径是多少？                    。

- 管道的长度？                    。

- 管道的材质？ □ 不锈钢   □ 钢   □ 其他                    。

- 测量部分的管道是否旋转？ □ 是     □ 否

- 之前采用什么样的传感器？                    。

- 今后计划使用什么样的传感器？                    。

- 环境温度多少？                    ，是否保存不变？ □ 是   □ 否

- 期望/达到多大的质量流量（kg/h）？                    。

- 所期望的精确度？                    。

- 是否需要防爆？    □ 气体防爆 (1区)    □ 粉尘防爆( 20区)    □ 否

- 校准过程，是否能达到参考值？ □ 是   □ 否

□ 卡车装载    □ 塑料袋填充    □ 标度    □ 其他                    。

- 测量所期望达到的目标？/期望测量仪表具备哪些优点？                    。

备注及草图：

注意：

问卷填写完后请传真或以邮件方式至介可视公司，答案请直接填写。

传真：010-80818917 邮箱：china@jiekes.com