上海豪冠机电设备，是台湾全风设在大陆上海的一级代理点，如有需要或疑问，请联系我们：13916654393

CX 系列 透浦式鼓风机 返回全风鼓风机

型式 相数 频率 (Hz) 输出功率 (KW) 输入电压 (V) 满载电流 (A) 最大静压 (吐出) mm H2O 最大风量 (吐出) m³/min 出口口径 噪音 (dB) 重量 (Kgs) 库存区分 CX-1/4 1φ / 3φ 50/60 0.2 220 2/1.2 90/120 2.2/3.4 2 1/2" 50/62 11 V CX-75S 1φ / 3φ 50/60 0.4 220 2.5/1.8 130/150 4.1/4.6 3" 56/70 14 V CX-75 1φ / 3φ 50/60 0.75 220 7.5/3 190/270 16/18 4" 64/80 21 V CX-100 3φ 50/60 1.5 220 5.4 210/320 18/22 4" 74/90 29 V CX-125 3φ 50/60 2.2 220 8 280/380 35/40 5" 76/95 36 V CX-150 3φ 50/60 3.7 220 13 350/400 35/45 6" 80/100 57 V CX-7.5 3φ 50/60 5.5 220 19 480/600 36/48 6" 84/105 98 V

欢迎来电咨询我们：13916654393 / 021-60640783