TB 系列 透浦式鼓风机021-60640783/13916654393

型式 相数 频率 (Hz) 输出功率 (KW) 输入电压 (V) 满载电流 (A) 最大静压 (吐出) mm H2O 最大风量 (吐出) m³/min 出口口径 噪音 (dB) 重量 (Kgs) 库存区分 TB-201 1φ / 3φ 50/60 0.75 220 7.5/3 170/230 14/18 4" 65/80 25 V TB-202 3φ 50/60 1.5 220 5.4 250/300 20/25 4" 70/86 30 V TB-505 3φ 50/60 3.7 220 13 320/400 36/45 6" 80/100 54 V TB-1007 3φ 50/60 5.5 220 19 480/600 38/48 6" 84/104 00 TB-1010 3φ 50/60 7.5 220 24 520/650 40/53 6" 86/108 108 TB-20015 3φ 50/60 11 220 36 520/650 60/80 8" 87/105 185 TB-20020 3φ 50/60 15 220 47 550/700 70/90 8" 88/110 188 TB-125 3φ 50/60 2.2 220 8 250/370 28/35 5" 79/90 41 V TB-150 3φ 50/60 3.7 220 13 400/500 42/50 6" 80/95 57 V TB-180 3φ 50/60 5.5 220 19 400/500 50/65 6" 80/95 93 V TB-180L 3φ 50/60 7.5 220 24 400/500 60/75 6" 80/95 100 V

咨询电话：13916654393/021-60640783