防爆配电箱询价须知

1.类别：照明箱还是动力箱。（要求客户提供系统图）（有系统图不用提问2~7项）

2.产品特征：多少回路

3.是否带总开关

4.总开关电流

5.分回路数量

6.分回路电流

7.分回路是否带漏电保护

8.进出线口的规格，方向，数量（没有接线图的情况下问）。

9.安装环境，安装方式，主令电器品牌：常规为施耐德

订货须知：

3.正常情况下，防爆照明配电箱总开关为3P，分开关为2P；防爆动力配电箱总开关和分开关均为3P；如开关技术有不同要求，需另外描述。

4.如分开关进出线口规格、方向、开关电流不同时，须对应回路数分别描述、

5.如防爆配电箱开关待漏电，须对应回路数分别描述漏电电流.

6.可按特殊要求定制。（依客思常用材质为：铝合金、碳钢、不锈钢）