CX系列中压鼓风机特点：

1.大风量,低噪音,轻量化。

2.采用铝合金材质,大幅降低重量,达到轻量化的目的。

3.马达为全闭外扇型铝框马达，特殊轴心设计，可适全长时间使用。

4.特殊叶片设计，，风量大，噪音低，寿命长。

5.特殊风量调节风门，风量控制稳定性高，操作容易.

6.样式种类齐全，库存多！

全风环形透浦式鼓风机型号如下：

| 型号 | 输出功率 (KW) | 输入电压 (V) | 最大静压 (吐出) mm H2O | 最大风量 (吐出) m³/min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX-75A | 0.75 | 220/380 | 170/230 | 16/20 |
| CX-100A | 1.5 | 220/380 | 250/300 | 20/25 |
| CX-125A | 2.2 | 220/380 | 250/370 | 30/35 |
| CX-150A | 3.7 | 380 | 400/500 | 42/50 |

以上风机特点：风口方向可以调整0度-360度，压力风量优越老款，可定做防爆/隔热/防腐。欢迎新老客户前来咨询。

CX系列中压鼓风机特点： 流量稳、高效率、低能耗：在先前设计与严密的品质管制下，具有如下的性能。 低耗能：所以吹喷吸引等任何方法任何方法都有其效能，且在高压力的范围有较保守的设计，在使用情形产生变化时，依然安全运转。 安装容易：可任意安装于水平或垂直的方向。 可靠性高：除了叶轮外，没有其他动件，且叶轮直接连接马达，无齿轮或传动皮带带动，因此可靠性高，几乎免维修。 低震动：机械精密度高，回转部分之另件均经过极精密之平衡设计，测试、校正所以震动率很低。 省空间-结实之设计，减少空间浪费。 最高品质：以全风三十余年之制造经验加上严密的品管，使所有的零件均能达到最高品质要求。同时为确保性能，每一台风机，在出厂前均做运转测试

全国咨询热线：021-60640783 / 13916654393 / 13916654392 / 13296060783

上海豪冠机电设备有限公司始终本着与客户“共同发展、长期合作”的原则，以“不懈追求客户满意”为价值观，“提供真正实用有效的产品与服务” 为宗旨，逐步发展壮大，实现自身业务的快速成长