内置式臭氧机的安装

- 内置式臭氧机的配置：

设备包含不锈钢外壳、臭氧发生原件（陶瓷片）、散热风扇、电源线、出风口、外接时控开关。

- 内置式臭氧机的安装方式：

此设备一般安装在空调机组内。根据车间的体积大小来计算臭氧产量，臭氧机的尺寸是否能安装下，设备是放在送风管道的中央位置，因为设备的两面分别是出风口，通过送风管道的压力把产生的臭氧气体吹散在空气当中，使空气中的臭氧散发的均匀，得到一个更好的杀菌消毒效果；另外时控开关需接到外面，这样方便操作，开机时间一般是定时半小时，一天定3个时间段就可以。

- 参考图片：

联系电话：0532-86006200  15063083326  于佳